## 表1
序号 | 拟调研消毒剂名称 | 规格 | 主要有效成分及其含量 | 技术规范* | 使用范围 | 杀灭微生物类别 | 其他要求 | 近40个平均月采购量 | 响应消毒剂名称 | 品牌型号 | 规格 | 主要有效成分及其含量 | 使用范围 | 可杀灭微生物类别 | 是否能杀灭额外的微生物（如有，请列出） | 是否满足使用范围 | 是否有额外的使用范围（如有，请列出） | 是否纳入危化品管理 | 是否能提供“杀灭微生物类别”的证明材料（如标签、产品说明书、检测报告、安评报告，相关证明材料请放入附件7） | 该规格型号目前供应的广州市范围内的医院 （请列出医院名称） | 单价报价（元/瓶）
1 | 次氯酸消毒液 | 2L-5L | 有效氯含量:100~130mg/L | 《消毒技术规范（2002年版）》、《GBT 36758-2018 含氯消毒剂卫生要求》 | 适用于空气消毒和物体表面、织物消毒、水果蔬菜及餐饮具的消毒。 | 本产品可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌:也可杀灭脊髓灰质炎病毒。 |  | 90L/周
2 | 免洗手毒消液（或凝胶） | 400-600ml/瓶 | 过氧化氢等 | 《GB279502020-手消毒剂通用要求》 | 手消毒剂，用于快速手卫生，杀灭手部微生物 | 可杀灭肠道病毒和医院感染常见细菌（包括灭活脊髓灰质炎病毒等） |  | 非常规使用
3 | 75%乙醇消毒液 | 5L/瓶 | 乙醇（75%±5%) | 符合醇类消毒剂卫生要求 《GB/T 26373-2020》；普通物体表面消毒剂通用要求《GB 27952-2020》 | 医疗器械和用品低水平消毒，完整皮肤消毒，破损皮肤消毒，外科手消毒，卫生手消毒，用于物体表面消毒，硬质物体表面消毒，织物和其他多孔物体表面消毒 | 至少可杀灭细菌繁殖体（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌或铜绿假单胞菌）、结核分枝杆菌、病毒和真菌。 |  | 150L/周
4 | 过氧乙酸消毒剂 | 5L/瓶 | 过氧乙酸（0.2%-0.35%） | 《软式内镜清洗消毒技术规范》《GBT 19104-2021 过氧乙酸溶液》《GB 26371-2010 过氧化物类消毒剂卫生标准 》 | 消化内镜的高水平消毒和灭菌 | 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、病毒和细菌芽孢。 |  | 70L/周
5 | 含氯消毒片 | 50-100片/瓶 | 有效氯，每片含氯量500±50mg | 《GB 27952—2020 普通物体表面消毒剂通用要求》、《GB_T 36758-2018含氯消毒剂卫生要求》 | 至少包括医疗器械和用品高水平消毒 | 至少可杀灭细菌繁殖体（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌或铜绿假单胞菌）、结核分枝杆菌、细菌芽孢、病毒和真菌。 | 无过于刺激性异味 | 2461.35
6 | 75%乙醇消毒液 | 500ml/瓶 | 乙醇含量不低于60%（体积分数）或52%（质量分数），有效成分含量的 ± 10%应符合标识量 | 《GB26373-2020 醇类消毒剂卫生标准》《GB 27952-2020 普通物体表面消毒剂通用要求》《GB27951-2021皮肤消毒剂卫生要求》《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价技术要求（WS628-2018）》 | 至少包括皮肤消毒（完整皮肤或破损皮肤均可） | 至少可杀灭细菌繁殖体（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌或铜绿假单胞菌）、结核分枝杆菌、病毒和真菌。 | 须使用透明高密度聚乙烯（HDPE）或者高聚物聚丙烯（PP）或者聚酯瓶（PET）。不接受玻璃材质。中包装材料应为纸箱包装，不接受塑料膜包装。 | 5233.75
7 | 75%乙醇消毒液（配喷头） | 250ml/瓶 | 乙醇含量不低于60%（体积分数）或52%（质量分数），有效成分含量的 ± 10%应符合标识量 | 《GB26373-2020 醇类消毒剂卫生标准》《GB 27952-2020 普通物体表面消毒剂通用要求》《GB27951-2021皮肤消毒剂卫生要求》《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价技术要求（WS628-2018）》 | 至少包括皮肤消毒（完整皮肤或破损皮肤均可） | 至少可杀灭细菌繁殖体（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌或铜绿假单胞菌）、结核分枝杆菌、病毒和真菌。 | 须使用透明高密度聚乙烯（HDPE）或者高聚物聚丙烯（PP）或者聚酯瓶（PET）。不接受玻璃材质。中包装材料应为纸箱包装，不接受塑料膜包装。每瓶配一个鹰嘴状喷洒接头。 | 385.5
8 | 75%乙醇消毒液 | 60ml/瓶 | 乙醇含量不低于60%（体积分数）或52%（质量分数），有效成分含量的 ± 10%应符合标识量 | 《GB26373-2020 醇类消毒剂卫生标准》《GB 27952-2020 普通物体表面消毒剂通用要求》《GB27951-2021皮肤消毒剂卫生要求》《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价技术要求（WS628-2018）》 | 至少包括皮肤消毒（完整皮肤或破损皮肤均可） | 至少可杀灭细菌繁殖体（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌或铜绿假单胞菌）、结核分枝杆菌、病毒和真菌。 | 须使用透明高密度聚乙烯（HDPE）或者高聚物聚丙烯（PP）或者聚酯瓶（PET）。不接受玻璃材质。中包装材料应为纸箱包装，不接受塑料膜包装。瓶口须为可螺旋可掀盖样式,开封后按压盖子可盖紧不漏液。 | 3670.5
9 | 次氯酸钠消毒液 | 5L/瓶 | 次氯酸钠，有效氯含量为4%~7% | 《次氯酸钠类消毒剂卫生质量技术规范》《GB 27952—2020 普通物体表面消毒剂通用要求》《GB_T 36758-2018含氯消毒剂卫生要求》《GB27951-2021皮肤消毒剂卫生要求》《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价技术要求（WS628-2018）》 | 至少包括医疗器械和用品高水平消毒 | 至少可杀灭细菌繁殖体（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌或铜绿假单胞菌）、结核分枝杆菌、细菌芽孢、病毒和真菌。 | ①适用于带比例混合系统的血液透析机内部管路消毒，以及②适用于污物消毒（根据《消毒产品卫生安全评价技术要求（WS628-2018）》，污物为排泄物、分泌物、血液及其污染的物品及环境）。 | 21
10 | 复合型过氧乙酸溶液 | 5L/瓶 | 过氧乙酸（≥4%）、过氧化氢（≥26.0%） | 《过氧乙酸溶液GB/T 19104》《GB 27952—2020 普通物体表面消毒剂通用要求》《消毒技术规范》《消毒产品卫生安全评价技术要求（WS628-2018）》 | 至少包括医疗器械和用品高水平消毒 | - | 中央供液系统（型号：BC-PURER03）进行管道内部洗涤（主要是除钙）：①能溶解碳酸钙结晶，避免生物膜形成，②易沖洗，不易残留，以及③材料环保，可100%生物降解。 | 4
备注： （1）针对序号1-10的每一款消毒产品，请供应商各提供1个响应型号； （2）如果未能提供其中一些消毒产品，请留空。 （3）对可供应的消毒产品，请完整填写，如有未能填写的内容，视为不满足项目要求。
*备注：技术规范仅供参考，如供应商认为有更新的国标，请提出。

## 表2
为确保实际使用效果，比较各产品差异，采购人希望供应商能提供试用样品，以通过实际试用评估消毒效果、与使用场景的适配性。
消毒剂名称 | 规格 | 主要有效成分及其含量 | 试用样品的数量要求 | 是否同意提供样品
次氯酸消毒液 | 2L-5L | 有效氯含量:100~130mg/L | 3
免洗手毒消液（或凝胶） | 400-600ml/瓶 | 过氧化氢等 | 3
75%乙醇消毒液 | 5L/瓶 | 乙醇（75%±5%) | 3
过氧乙酸消毒剂 | 5L/瓶 | 过氧乙酸（0.2%-0.35%） | 3
含氯消毒片 | 50-100片/瓶 | 有效氯，每片含氯量500±50mg | 3
75%乙醇消毒液 | 500ml/瓶 | 乙醇含量不低于60%（体积分数）或52%（质量分数），有效成分含量的 ± 10%应符合标识量 | 3
75%乙醇消毒液（配喷头） | 250ml/瓶 | 乙醇含量不低于60%（体积分数）或52%（质量分数），有效成分含量的 ± 10%应符合标识量 | 3
75%乙醇消毒液 | 60ml/瓶 | 乙醇含量不低于60%（体积分数）或52%（质量分数），有效成分含量的 ± 10%应符合标识量 | 3
次氯酸钠消毒液 | 5L/瓶 | 次氯酸钠，有效氯含量为4%~7% | 3
复合型过氧乙酸溶液 | 5L/瓶 | 过氧乙酸（≥4%）、过氧化氢（≥26.0%） | 3