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(一) 服务范围承担南方医院肾内科所有病理电镜检测业务，具体包括：
1.肾穿刺活检标本的接收、固定、取材、超薄切片、染色等前处理工作。
2.透射电子显微镜检测及图像采集（每个病例需提供10个图像）。
3.病理诊断报告出具(需由具有副主任医师及以上职称的病理医师签发)。
4.检测数据归档保存(保存期限不少于15年)，检测数据、电镜图片、病理切片、病理标本需归还医院。
5.疑难病例的会诊支持。
6.样本院内转运及相关物流服务。
7.应配合支持信息系统对接（包含体检系统接口对接），保障项目传输结果及时无误；安排专人负责采购人信息业务，及时解决信息故障。

(二)服务期限
自合同期开始一年止，共12个月(含装修完成后设备调试、校准的缓冲期)。若装修工期调整，服务期限相应顺延。
（三）预估数量
本项目总预估数量明细如下：
	序号
	检测项目
	数量(例)
	备注

	1
	普通透射电镜检查与诊断(常规肾穿刺电镜检测)
	1200
	每月约100例

	2
	显微摄影术
	1200
	按每例4个视野，每月约100例
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二、报价表
	序号
	检测项目
	单位
	单价报价/（人民币 元/例）

	1
	普通透射电镜检查与诊断(常规肾穿刺电镜检测)
	例
	

	2
	显微摄影术
	例
	

	报价说明：
1.报价为供应商根据本次采购项目1年内对应检测项目的唯一报价，服务期间价格不予调整。
2.供应商的报价应包括检测服务相关费用、税费、招标代理服务费（人民币1,500.00元）以及售后服务费等一切费用，采购人无须向成交供应商另外支付其余任何费用。 
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