南方传媒中心物业管理服务采购

（文件编号：0809-26402GDG302003901）
公开招标文件
招标人：广东南方文化产业中心项目开发有限公司
招标代理机构：广东华伦招标有限公司
发布时间：2026年7月
温馨提示
（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

1、 如无另行说明，投标文件递交时间为投标文件递交截止时间之前30分钟内。
2、 潜在投标人可按公告要求进行投标登记及购买招标文件。
3、 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款帐号的区别。务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金收取和退还。
4、 为了提高招标效率，节约社会交易成本与时间，本公司希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的潜在投标人，在投标文件递交截止时间的3日前，按招标文件中的联系方式，告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。
5、 投标文件应编制目录、按顺序编制页码。投标人请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签字、签署日期。
6、 因场地有限，本公司（总部）无法提供停车位，不便之处敬请谅解。如有需要，请到周边的停车场停车，如珠江国际大厦、广州大厦、机械大厦、五月花广场及其他对外营业的停车场等。
华伦公司地理位置示意

[image: image1.png]
广仁大厦外观图

[image: image2.png]


[image: image3.png]




目录
2温馨提示


5第一章 招标公告


8第二章 投标人须知


24第三章 评标办法


38第四章 合同条款及格式


40第五章 服务要求


61第六章 投标文件格式





第一章 招标公告

南方传媒中心物业管理服务采购招标公告

1. 招标条件

本招标项目南方传媒中心物业管理服务采购招标人为广东南方文化产业中心项目开发有限公司，招标项目资金来自企业自筹，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对南方传媒中心物业管理服务采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目规模：南方传媒中心物业管理服务采购。

2.2标段划分：本项目划分为1个标段。
2.3招标内容：具体详见服务要求。

2.4服务地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道1193号。

2.5服务期限：自合同签订之日起1年。
2.6招标控制价：人民币318万元，包含服务人员工资、服务企业服务酬金、管理成本、税费等。 

3. 投标人资格要求

3.1投标人须是中华人民共和国境内合法注册或登记，能独立承担民事责任的法人或者其他组织。（提交有效的营业执照或事业单位法人证书复印件）

3.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。（按招标文件格式《投标函》相关内容承诺）
3.3 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以招标代理机构于开标当天在上述网站查询结果为准。）    

3.4投标人已按招标公告的要求获取了招标文件。
3.5本次招标不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取
4.1 获取招标文件的方式：网上购买方式（只接受网上支付）。招标文件每标段售价500元，售后不退。

4.2获取招标文件的时间期限：2026年7月10日～2026年7月16日。获取时间段为上述日期每天全日。

4.3网上获取方式（只接受网上支付）。广东华伦招标有限公司网站（https://www.gdhualun.com.cn/）；投标人可在上述日期内登录我公司网站“广东华伦内控管理系统供应商在线服务”（https://www.gdhualun.com.cn/）购买采购文件。平台操作相关问题请查询网站“通知公告”栏目（https://www.gdhualun.com.cn/announce/）中《供应商操作指南》（或咨询我公司020-83172166转883或203）。本公司只接受通过以上方式正式获取采购文件的投标人参加投标。

其他补充事宜：我公司可提供纸质招标文件和购买招标文件的电子发票。有需要的投标人成功获取网上招标文件后，可在规定的获取招标文件时间段内到我公司现场（广州市广仁路1号广仁大厦7楼）领取纸质招标文件。购买招标文件的电子发票将以短信方式发送到投标人在我公司平台的预留手机号码。联系人：前台，联系电话：020-83172166转0。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的时间为2026年7月30日9时00分-9时30分。
5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年7月30日9时30分，地点为广州市越秀区广仁路1号广仁大厦6楼会议室。
5.3 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人或招标代理机构将予以拒收。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://bulletin.cebpubservice.com、广东华伦招标有限公司网站（https://www.gdhualun.com.cn/）上发布。公告的修改、补充，在广东华伦招标有限公司网站发布。公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广东华伦招标有限公司网站发布的文本为准。

7. 发布中标候选人公示的媒介：

中标候选人公示及中标结果将在中国招标投标公共服务平台（http://bulletin.cebpubservice.com）、广东华伦招标有限公司网站（https://www.gdhualun.com.cn/）上发布，公开接受投标人的监督。中标候选人公示及中标结果的修改、补充，在广东华伦招标有限公司网站发布。中标候选人公示及中标结果在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广东华伦招标有限公司网站发布的文本为准。

8. 联系方式
	招 标 人：广东南方文化产业中心项目开发有限公司
	招标代理机构：广东华伦招标有限公司

	地    址：广州市番禺区石碁镇亚运大道1193号 
	地    址：广州市越秀区广仁路1号广仁大厦6、7楼

	联 系 人：程小姐
	联 系 人：陈先生

	电    话：020-31132063
	电    话：020-83172166-822


2026年7月9日
第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.2.2
	资金落实情况
	资金已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见《招标公告》、《第四章 合同条款及格式》、《第五章 服务要求》。

	1.3.3
	质量标准
	按招标文件及国家、省、市相关法律法规、规范要求。

	1.4.1
	投标人资格条件
	详见《第一章 招标公告》及本章第3.5款要求。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受
□接受，详见招标公告及本条款。

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	投标人不得存在本章第1.4.3款的任何一种情形
（投标人按招标文件格式《投标函》相关内容进行承诺）。

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织。
补充说明如下：投标人可自行对服务现场和周围环境进行现场考察，因投标人未到现场踏勘，引起报价失误或造成费用增加均由投标人负责。
□组织，踏勘时间：              
踏勘集中地点：          

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

□召开，召开时间：          
召开地点：          

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间：不适用

	
	
	形式：不适用

	1.10.3
	招标文件澄清发出的形式
	书面（含电子邮件）

	1.11
	分包
	本项目不能整体转包；如将分项服务予以分包的，必须在投标文件中明确分包的内容并提交承包供应商的相关资质文件和同类项目业绩证明文件。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	无

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：投标截止时间15日前

	
	
	形式：书面形式（含电子邮件）（将签字盖章的要求澄清问题的纸质文件扫描件连同完全一致的可编辑的office版文件发给招标代理机构邮箱；或将签字盖章的要求澄清问题的纸质文件原件送达招标代理机构处）

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	书面形式（含电子邮件）

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	时间：1个工作日

	
	
	形式：书面形式（含电子邮件）

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	书面形式（含电子邮件）

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	时间：1个工作日

	
	
	形式：书面形式（含电子邮件）

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	无。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	按国家相关要求进行填报。投标人报价中的各项税费不应重复计算。（除非招标文件特别说明外，投标人的投标报价包含所有的相关税费）

	3.2.3
	报价方式
	总价

	3.2.4
	招标控制价
	□无
☑有，人民币318万元/年，包含服务人员工资、服务企业服务酬金、管理成本、税费等。

投标报价超过招标控制总价的投标文件将被否决。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	投标人不得以低于成本的报价投标。如果评标委员会发现投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价，使得其报价可能低于其个别成本，从而可能影响其服务质量和诚信履约的，将要求该投标人作书面解释说明并提供相关证明材料。投标报价如果低于招标控制价的70%（含70%），即：投标价格≤（招标控制价*70%）时，投标人须在投标文件中附成本分析报告（成本分析报告需充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验等），未能提供成本分析报告的，或已提供成本分析报告，但由评标委员会认定低于成本价投标的，一律视为无效投标。

	3.3.1
	投标有效期
	自提交投标文件截止之日起90日历天。

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：
□不要求
☑要求：
1）金额：人民币31,800.00元

（2）递交时间：提交投标文件截止时间前完成缴纳或递交。投标人必须提前办理缴纳投标保证金的事宜，否则需自行承担保证金无法成功缴纳的风险。

（3）形式（可自行选择）：银行转账、支票、汇票、本票、投标保函或担保函或保证保险函。

（4）有效期：与投标有效期一致。

（5）缴纳方式：

①如采用银行转账形式提交的，请供应商自行登录广东华伦招标有限公司网站“广东华伦内控系统供应商在线服务”查询由系统为每位供应商固定生成并分配的投标保证金缴纳账号（此账号仅限收取投标保证金）。详细操作详见广东华伦招标有限公司网站（https://www.gdhualun.com.cn/）“通知公告”栏中《广东华伦内控管理系统供应商操作指南》。缴纳凭证的原件可单独封装或放在《开标信封》中，复印件或打印件放在投标文件中，注明事由：（项目文件编号0809-26402GDG302003901）投标保证金。到账情况以提交投标文件截止时间时广东华伦招标有限公司查询的信息为准。

②如采用支票、汇票、本票形式提交的：请供应商将票据原件单独封装或放入《开标信封》内，与投标文件同时送达指定的投标文件递交地点，票据复印件或打印件放入投标文件中。注明事由：（项目文件编号0809-26402GDG302003901）投标保证金。

③如采用金融机构、担保公司或保险机构开具的投标保函或担保函或保证保险函等形式提交的，保函或担保函或保证保险函须开具给招标人（保险受益人须为招标人），并与投标文件一同递交（原件可单独封装或放在《开标信封》中，复印件或打印件放在投标文件中）。

如投标人根据相关规定可办理电子保函的，电子保函与纸质保函具有同样效力。投标人须提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证，并与投标文件一同递交（可单独封装或放在《开标信封》中）。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	增加：

（1）中标人不按照要求提交履约保证金的；
（2）投标人在投标过程中存在弄虚作假、围标串标等行为；
（3）未尽之处，参照《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》执行。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	投标人应注意：对本章第1.4.3款的规定，投标人必须按招标文件格式《投标函》相关内容进行承诺。其中对于第1.4.3款中相关信用记录查询，以投标截止日当天招标代理机构查询结果为准。

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许

	3.7.3
（1）
	投标文件签字或盖章要求
	补充：

如接受联合体投标的，除非另有规定，全部联合体投标文件（包括联合体各成员提供的自身独立的证明文件）除特别说明的格式及《联合体协议书》外，均可以由联合体的牵头人盖章及其法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签署文件。联合体的名称统一表述为“成员1全称、成员2全称、……、成员……全称联合体”。

	3.7.3

（2）
	投标文件份数及其他要求
	投标文件份数及封装要求：
序号
投标文件组成
数量
封装要求
1
纸质正本
1份
一个包装
2
纸质副本
5份
一个或多个包装
（投标人也可以根据自身情况确定封包的数量）
其他要求：增加如下说明：
（4）投标文件的内容组成：投标人应在投标文件中提供评标办法规定的评审所需要的资料以及投标人认为需加以说明的其他内容（投标文件有提供格式的按照格式编制，没有提供格式的自行拟定）。
（5）投标文件[纸质副本]：所有资料都可以用投标文件的正本复印而成。如果正本与副本不符，应以正本为准。

	3.7.3

（3）
	投标文件是否需分册装订
	√不需要
□需要，分册装订要求：

	4.1.1
	联合体投标文件的封套盖章和签署
	补充：

如接受联合体投标的，联合体投标文件的封套可以由联合体的牵头人盖章或由联合体的牵头人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字。

	4.1.2
	封套上应载明的信息


	招标代理机构名称：广东华伦招标有限公司
招标代理机构地址：广州市越秀区广仁路1号广仁大厦6楼
项目名称（/标段名称）：        
文件编号：0809-26402GDG302003901
标段编号/标段名称（如有）：        
投标文件内容：“纸质正本”/“纸质副本”
在  年  月  日  时前不得开启（填写投标截止时间）

	4.2.1
	投标截止时间
	见第一章招标公告

	4.2.2
	递交投标文件地点
	见第一章招标公告

	4.2.3
	投标文件是否退还
	√否
□是，退还时间：

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同递交投标文件地点

	5.2

（4）
	开标程序
	开标顺序：

☑按照投标文件递交顺序
□随机
补充说明：开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。投标人代表不参加开标会，视为对开标过程和结果无异议。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人依法组建。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	3个。

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：

中国招标投标公共服务平台， 

广东华伦招标有限公司网站
公示期限：3日

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否
补充说明：
（1）招标人根据评标报告，最终审定中标人。
（2）招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。
（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

	7.6.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

□要求，具体要求详见合同。
☑不要求

	9
	是否采用电子招标投标
	√否
□是，具体要求：

	10
	需要补充的其他内容
	无

	10.1
	招标代理服务费
	本项目由中标（成交）供应商代支付采购代理服务费，此费用包含在其响应总报价中。采购代理服务费的收费标准参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发改委的发改办价格[2003]857号及发改价格[2 011]534号文件中“服务类”规定的计算方法和计费标准执行，以对应采购包的预算金额为计费基数，按差额定率累进法计算下浮10%收取。（供应商的报价应包含代理服务费，但不单列）

	10.2
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式。

	10.3
	投标文件否决性条款
	详见本章第1.4.3款，第三章的《资格审查表》、《符合性审查表》及招标文件规定的其他否决情形。


说明：本表中相关选择项，以在“□”中标黑“■”或打勾“☑”为准。本表内容须与《投标人须知》正文对应条款的内容一起阅读理解，《投标人须知》正文与《投标人须知前附表》描述存在不一致之处，以《投标人须知前附表》为准。
投标人须知正文
1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目服务进行招标。

1.1.2 招标人：见第一章招标公告。

1.1.3 招标代理机构：见第一章招标公告。

1.1.4 招标项目名称：见第一章招标公告。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见第一章招标公告。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见第一章招标公告。

1.3.2 服务期限：见第一章招标公告。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件，详见招标公告。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大服务质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（15）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性内容进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性内容外，其他工作不得分包。
1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1.12响应和偏差

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标服务大纲等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。
1.12.4
 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明。除列明的内容外，视为投标人承诺响应招标文件的全部要求。
2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

　　3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金（如适用）；

（4）报价表（如适用）；

（5）分项报价表（如有）；

（6）资格审查资料；

（7）服务方案；

（8）其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。（国家另有规定的，从其规定）
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人资格或者资质证书或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；
（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）。
（3）投标人为“其他组织”的，应提交相关登记管理机关核发的有效设立证明文件复印件。
3.5.2
投标人还应满足本章第1.4.3款的要求，投标人须按招标文件格式《投标函》相关内容进行承诺。
3.5.3 接受联合体投标的，联合体投标人还应满足本章第1.4.2款的要求，应按规定提供联合体各方的相关资格审查资料。
3.5.4其他资格审查资料按招标公告的投标人资格要求提供。
3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。
（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见第一章招标公告。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3（A）项的要求签字或盖章。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人（如有）等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章 评标办法
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	（1）本次评标采用综合评估法。
（2）评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，通过评标委员会投票确定其排名顺序。
（3）通过初步评审（即同时通过资格审查和符合性审查）的投标申请人不足3名时为招标失败。

	2.1
	初步评审标准
	见附表一《资格审查表》、附表二《符合性审查表》。

	2.2.1
	分值构成
(总分100 分)
	投标人综合得分=商务部分+技术部分+投标报价

	2.2.2
	评标价格分计算方法
	(1)依据有效各投标人的不含税总费用合计作为评标价，取所有评标价的平均值作为评标参考价。

(2)评标价等于评标参考价的，得满分10分；其他投标人的价格得分采用内插法计算,投标人评标价每高于评标参考价1%的扣0.2分，每低于评标参考价格部价1%的扣0.1分，计算出投标人的投标报价得分。

	2.2.4（1）
	商务评分标准
	见附表三《商务评审表》。
商务得分＝全体评委的商务评分（各商务细项评分总和）的算术平均值。（四舍五入保留2位小数）

	2.2.4（2）
	技术评分标准
	见附表四《技术评审表》。
技术得分＝全体评委的技术评分（各技术细项评分总和）的算术平均值。（四舍五入保留2位小数）


备注：

1、 评标办法正文与《评标办法前附表》描述存在不一致之处，以《评标办法前附表》为准。

2、 评标标准附表附后
附表一：资格审查表
资格审查表
	序号
	招标文件要求

	1. 
	投标人须是中华人民共和国境内合法注册或登记，能独立承担民事责任的法人或者其他组织。（提交有效的的营业执照或事业单位法人证书复印件）

	2. 
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。（按投标文件格式《投标函》相关内容承诺）

	3. 
	投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以招标代理机构于开标当天在上述网站查询结果为准。）

	4. 
	投标人已按招标公告的要求获取了招标文件。

	5. 
	本次招标不接受联合体投标。

	6. 
	投标人不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3款规定的任何一种情形。（根据提交的《投标函》第5点的声明情况进行评审）

	结论
	


备注：评标委员会评审时：
1.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。
2.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。
3.评标委员会汇总时出现不同意见的，按简单多数原则表决决定。
附表二：符合性评审表
符合性评审表
	序号
	招标文件要求

	1
	投标文件的完整性：完整的投标文件应包括投标函、投标报价文件、技术说明文件、投标资格文件、投标保证金（如本项目要求缴纳保证金）；

	2
	投标文件包括有效的授权证明[法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）或授权委托书（适用于有委托代理人的情况）]；

	3
	投标保证金符合招标文件要求（如本项目要求缴纳保证金）；

	4
	投标文件为有效签署；

	5
	投标有效期符合招标文件要求；

	6
	①投标报价（含单项报价，如有要求）不超过招标控制价；
②如有，对评标委员会按照招标文件规定修正后的投标报价，投标人按规定书面确认；

③投标报价如果低于招标控制价的70%（含70%），即：投标价格≤（招标控制价*70%）时，投标人须在投标文件中附成本分析报告（成本分析报告需充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验等），未能提供成本分析报告的，或已提供成本分析报告，但由评标委员会认定低于成本价投标的，一律视为无效投标。

	7
	投标文件未发现存在招标文件规定的其他无效条款情形；

未发现存在法律、法规、规章规定的投标无效情形。

	结论
	


备注：评标委员会评审时：
1.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。
2.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。
3.评标委员会汇总时出现不同意见的，按简单多数原则表决决定。
附表三：商务评审表
商务评审表
	序号
	评审分项
	评审内容
	分值

	
	
	
	

	1
	同类项目业绩
	投标人自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的，每提供1项得1分，最高得6分。

注：1、需提供有效的合同关键页（包括但不限于封面页、签约时间、体现采购项目内容、签字盖章页等）复印件，不提供不得分。
	6

	2
	用户评价
	根据《同类项目业绩》投标人提供的用户满意度评价证明材料评审：投标人每获得一个评价为优【好、非常满意、满意、或相当于优的评价（如打分制为90分（含）以上）】的，得1分；无或其他不得分，本项最高得分6分。

注：1、需与投标人提供的同类项目业绩的用户一致，提供相关证明文件复印件加盖供应商公章，不提供不得分。

2、同一单位有多份评价的，按一份计算，不重复计算。
	6

	3
	综合实力
	（一）投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，提供一项得1分，最高3分，不提供不得分。 
（二）其他认证：

1、投标人具有有效的物业服务体系认证（五星级）证书的，得2分；投标人具有有效的物业服务体系认证（四星级）证书的，得1.5分；投标人具有有效的物业服务体系认证（三星级）证书的，得1分；其余情况或不提供则不得分。

2、投标人具有有效的应急服务评价管理体系认证证书的，得2分，不提供不得分。

注（适用于上述两大点）：（1）须同时提供有效的证书复印件及在国家认监委网站对证书的信息查询截图作为评审依据（网址以https://www.cnca.gov.cn/网站公布为准，投标人可通过网站首页中“互联网+服务-查询服务-认证结果”进行查询），已失效或撤销的不得分。提供不全该证书不得分。

（2）如因成立时间不满足认证时间要求且办理认证所需要合理时间不足导致未能获得认证证书的，或者因办理新证(旧证续期)所需要合理时间不足导致未能获得认证证书的，供应商提供说明文件明确以上事项，说明合理且属实的，可对应得分。
	7

	4
	拟投入项目经理
	供应商拟投入项目经理（1人）： （一）具有全日制本科或以上学历的，得1分，其他情况不得分； （二）具有物业管理师证书或物业管理师职业技能等级证书五级或以上的，得2分； （三）工程技术类中级（或以上）工程师的，得1分；（四）具有保安员职业技能等级证书二级或以上的，得1分；（五）具有十年或以上商写办公项目的管理经验（以供应商盖章的管理工作履历为准）的，得2分； 注：本项最高得7分，供应商须提供项目经理的毕业证、身份证、相关技术资格证书、管理工作履历、至投标截止时间前6个月内任意一个月由供应商为其缴纳的社保证明材料加盖公章，不提供或提供不齐不得分。拟投入人员不得兼岗，如兼岗则兼岗人员均不得分。
	7

	
	拟投入综合主管
	供应商拟投入综合主管（1人）： （一）具有全日制本科或以上学历的，得1分，其他情况不得分； （二）具有五年或以上物业管理或相关领域的管理经验（以供应商盖章的管理工作履历为准）的，得2分； 注：本项最高得3分，供应商须提供综合主管的毕业证、身份证、管理工作履历、至投标截止时间前6个月内任意一个月由供应商为其缴纳的社保证明材料加盖公章，不提供或提供不齐不得分。拟投入人员不得兼岗，如兼岗则兼岗人员均不得分。
	3

	
	拟投入前台客服人员
	供应商拟投入前台客服人员（1人）： （一）具有全日制大专或以上学历的，得1分，其他情况不得分； （二）具有三年或以上物业管理或相关领域的管理经验（以供应商盖章的管理工作履历为准）的，得1分； 注：本项最高得2分，供应商须提供前台客服人员的毕业证、身份证、管理工作履历、至投标截止时间前6个月内任意一个月由供应商为其缴纳的社保证明材料加盖公章，不提供或提供不齐不得分。拟投入人员不得兼岗，如兼岗则兼岗人员均不得分。
	2

	
	拟投入保安领班
	供应商拟投入保安领班（2人）： （一）其中每具有一名大专或以上学历的，得0.5分，本小项最高得1分； （二）其中每具有一名退伍军人或具备消防员职业技能等级证书或具备应急救援员职业资格证书的，得1分，本小项最高得2分； 注：本项最高得3分，供应商须提供保安领班的毕业证、身份证、退伍军人相关证明或消防员职业技能等级证书或应急救援员职业资格证书、至投标截止时间前6个月内任意一个月由供应商为其缴纳的社保证明材料加盖公章，不提供或提供不齐不得分。
	3

	
	拟投入保安人员（含保安领班）
	供应商每提供一名具备公安消防部门颁发的《建构筑物消防员证》或《消防设施操作员证》的，得0.5分。

注：本项最高得3分，供应商须提供保安人员的毕业证、身份证、公安消防部门颁发的《建构筑物消防员证》或《消防设施操作员证》、至投标截止时间前6个月内任意一个月由供应商为其缴纳的社保证明材料加盖公章，不提供或提供不齐不得分。拟投入人员不得兼岗，如兼岗则兼岗人员均不得分。
	3

	
	拟投入工程人员
	供应商拟投入的工程人员中：（一）持有中华人民共和国特种作业操作证（高压电工作业）的，得1分，本小项最高得1分；（二）具有暖通类初级或以上职称的，得1分，本小项最高得1分；（三）具有弱电类初级或以上职称的，得1分，本小项最高得1分；（四）具有智能化类初级或以上职称的，得1分，本小项最高得1分；（五）持有中华人民共和国特种作业操作证（低压电工作业）的，得1分，本小项最高得1分；（六）具备电工（三级 / 高级工或以上）职业技能等级证书的，得1分，本小项最高得1分；（七）持有中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证（电梯修理，项目代号 T）的，得1分，本小项最高得1分；（八）持有中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证（特种设备安全管理，项目代号 A）的，得1分，本小项最高得1分。

注：本项最高得8分，供应商须提供工程人员的身份证、相关证书、至投标截止时间前6个月内任意一个月由供应商为其缴纳的社保证明材料加盖公章，不提供或提供不齐不得分。拟投入人员不得兼岗，如兼岗则兼岗人员均不得分。
	8

	总分
	45


备注：
1.投标人应根据评审项目或内容提交相关的证明材料。
2.投标人未提供各项评审的相关内容证明文件或证明文件模糊不清（有有效期的，须在有效期内），以致评委无法做出准确评判时，该项得分为0分。
附表四：技术评审表
技术评审表
	序号
	评审分项
	评审内容
	分值

	
	
	
	

	1
	物业服务方案
	供应商针对本项目的特点制定详尽的物业服务方案，针对本项目管理重难点，因地制宜的提出解决方案：

1.非常熟悉并了解本项目的服务内容，重点难点分析非常到位且能提供详细的解决方案，运作流程清晰，内容详尽，能够满足本项目的服务需求，得8-10分； 

2.比较熟悉本项目的服务内容，重点难点分析到位且能提供比较详细的解决方案，运作流程比较清晰，内容基本齐全，能够满足本项目的服务需求，得5-7分；

3.基本了解本项目的服务内容，重点难点基本有分析且能提供简单的解决方案，运作流程清晰，内容部分不完整，但基本能够满足本项目的服务需求：3-4分； 

4.不太了解本项目的服务内容，重点难点分析不到位且未能提供解决方案，内容简单，不能够满足本项目的服务需求：1-2分； 

5.其他或无提供不得分。
	10

	2
	管理服务架构方案
	根据供应商提供的管理规章制度进行评审： 

1.供应商管理规章制度描述详细，人员管理等方面制度明确、详细、完整，管理制度全面规范，完全达到安全经营的管理需求，有针对本项目实际情况的重点表述，针对性强，得4-5分； 

2.供应商管理规章制度、人员管理等方面制度明确，基本满足安全经营的管理需求，但缺乏针对本项目实际情况的针对性表述，得3分； 

3.供应商管理规章制度的描述过于简单、内容不完整，基本能满足项目需求，得2分； 

4.供应商有提供管理规章制度，内容不符合项目实际情况，不能完全满足项目需求，得1分； 

5.不提供不得分。
	5

	3
	智能化管理能力
	具备智能化管理辅助软件/系统的： 

（1）软件/系统具有信息化智能管理能力同类功能的，并承诺中标后供招标人免费使用的，得1分；

（2）软件/系统具有智能化定位系统同类功能的，并承诺中标后供招标人免费使用的，得1分；

（3）软件/系统具有物业（楼宇）安保系统同类功能的，并承诺中标后供招标人免费使用的，得1分； 

（4）软件/系统具有维修与设备管理系统同类功能的，并承诺中标后供招标人免费使用的，得1分；

（5）软件/系统具有环境保护系统同类功能的，并承诺中标后供招标人免费使用的，得1分。 

注：本项最高得5分。①如软件是自有开发的，提供软件对应功能界面截图+软件著作权登记证书复印件加盖投标人公章； ②如软件是租赁/购买的，提供软件对应功能界面截图+租赁/购买发票+租赁/购买合同复印件加盖投标人公章；③提供对应的承诺函，不提供视为不满足。
	5

	4
	项目服务质量措施
	根据供应商提供的服务质量管理措施，至少包括质量管理目标、质量控制过程所使用的方法等进行评审：

 1.能提供完整详细的服务质量保证体系和措施，且能围绕本项目实际需求进行制定，得8-10分；

 2.能提供较为详细的服务质量保证体系和措施，能关联本项目实际需求的，得5-7分； 

3.能提供服务质量保证体系及措施，但缺乏合理性，与本项目实际需求关联度不高，得3-4分； 

4.能提供服务质量保证体系及措施，内容不符合项目实际情况，不满足项目需求，得1-2分； 

5.其他情况不得分。
	10

	5
	应急预案
	根据供应商提供的突发情况应急预案进行评审： 

1.对服务过程中可能出现的突发情况有非常全面的认识并能针对突发情况拟定完善的解决方案，对突发事件应急事件有详细的处理步骤及流程，内容能完全贴切本项目实际需求，能有效确保项目的顺利实施：8-10分； 

2.对服务过程中可能出现的突发情况了解不够，但响应供应商对应急突发事件处理有相关的处理步骤及流程，符合本项目实际需求，基本能有效确保项目的顺利实施：5-7分；

3.对服务过程中可能出现的突发情况不了解，对应急突发事件处理有相关的处理步骤及流程，但内容不贴切本项目实际需求，无法有效确保项目的顺利实施：3-4分； 

4.供应商有提供应急预案，内容不符合项目实际情况，不满足项目需求，得1-2分； 

5.不提供不得分。
	10

	6
	应急能力
	供应商提供如下承诺的，得2.5分。

“我司承诺，我司可具备利用自身资源满足临时应急抽调含安全保卫、清洁服务、工程技工等人员的能力，在1小时内一次性不少于50人的调遣能力，确保应急处理。”

注：提供承诺函并加盖供应商公章，无则不得分。
	2.5

	7
	其他承诺
	供应商提供如下承诺的，得2.5分。

“我司承诺，我司保证在《中标通知书》发出之日起10个工作日内签订合同，合同签订后三天内即有能力根据招标人项目的要求派出足够的服务人员接管本项目的物业服务工作。”

注：提供承诺函并加盖供应商公章，无则不得分。
	2.5

	总分
	45


备注：
1.投标人应根据评审项目或内容提交相关的证明材料。
2.投标人未提供各项评审的相关内容证明文件或证明文件模糊不清（有有效期的，须在有效期内），以致评委无法做出准确评判时，该项得分为0分。

附表五：投标报价评审表
	序号
	评审分项
	评审内容
	分值

	
	
	
	

	1
	投标报价得分
	(1)依据有效各投标人的不含税总费用合计作为评标价，取所有评标价的平均值作为评标参考价。

(2)评标价等于评标参考价的，得满分10分；其他投标人的价格得分采用内插法计算,投标人评标价每高于评标参考价1%的扣0.2分，每低于评标参考价格部价1%的扣0.1分，计算出投标人的投标报价得分。
	10


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合得分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。
2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 
资格性评审标准：见评标办法附表一《资格性审查表》。
2.1.2 
符合性评审标准：见评标办法附表二《符合性审查表》。
2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；
（2）技术部分：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算

评标报价得分计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法附表三《商务评审表》；
（2）技术评分标准：见评标办法附表四《技术评审表》；
（3）投标报价评分标准：见评标办法附表五《投标报价评审表》。
3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）若投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中；

（5）若投标人的报价包含了招标范围之外的内容，则报价超出部分应予剔除；

（6）税金计算错误时，优先以不含税单价修订含税单价，如无不含税单价时，以不含税总价修订含税总价。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对服务大纲部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人综合得分=A+B+C。

3.2.4 投标人不得以低于成本的报价投标。如果评标委员会发现投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价，使得其报价可能低于其个别成本，从而可能影响其服务质量和诚信履约的，将要求该投标人作书面解释说明并提供相关证明材料。投标报价如果低于招标控制价的70%（含70%），即：投标价格≤（招标控制价*70%）时，投标人须在投标文件中附成本分析报告（成本分析报告需充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验等），未能提供成本分析报告的，或已提供成本分析报告，但由评标委员会认定低于成本价投标的，一律视为无效投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。
3.5
 需要补充的其他内容

如有，详见《评标办法前附表》。

第4章 合同条款及格式

另册

详见附件

第5章 服务要求

一、项目概况

1.物业建筑情况

项目地处广州市番禺区石碁镇亚运大道1193号，是一个集办公、商业、公寓于一体的大型综合项目（非住宅项目）。占地面积为15039平方米，总建筑面积65988平方米（其中地上建筑面积45300㎡ ，地下2层20688㎡）；地上共建5栋商办物业，包含A栋裙楼3层、 A1栋16层、A2栋17层、B栋3层、C栋3层；地下室两层（车位478个）。

2.物业主要设备情况

变、配电设备（安装位置：负一层地下室）

变压器房6间，变压器6台，1600KVA 4台，630KVA2台，生产厂家:广州一变电气设备有限公司。

高压配电房1间，高压供电柜2个(一主一备)，高压计量柜2个，高压专配柜6个，联络柜2个，直流操作屏1个，生产厂家：广东珠江开关有限公司。

低压配电房3间，低压1号房18个柜，低压2号房15个柜，低压3号房9个柜，生产厂家:广东珠江开关有限公司。

柴油发电机房1间，1000KW柴油发电组一套，发电机油箱1个，配套配电柜4个，生产厂家：玉柴。

消防系统（安装主要位置：负一层消防水泵房、负一负二消防风机房、监控中心、地下及天面消防水池各一个）

项目地下消防水池1个，天面消防水池1个，共计约1143立方，其中地下消防水池有效容积为1107立方，天面消防水池有效容积为36立方；11KW室内消火栓稳压泵2台，30KW室外消防栓泵两台，90KW室内立式消火栓水泵2台，4KW喷淋稳压泵2台,132KW喷淋泵2台，隔膜气压罐1个，5.5KW天面消防水池加压泵2台，喷淋头约9800个，消防送风及排烟风机75台，消防烟、温感主机2台和1993个探头组成，该系统与广州市消防指挥中心相连，生产厂家为广州广一泵业有限公司。

电梯（安装位置：A栋裙楼、A1栋、A2栋、B1栋、B2栋、B3栋、C栋）

项目共有15台通力电梯，其中6台小机房乘客型电梯，载重量1000KG,9台无机房乘客型电梯，载重量1000KG。

空调（安装位置：A1栋4楼平台和A1栋各楼层、B栋及C栋天面）

A1栋4楼平台26台东芝空调室外主机，4楼东侧空调机房2台东芝空调室外主机，5-19楼东侧空调机房各4台东芝空调室外主机，B栋天面3台东芝空调室外主机，C栋天面2台东芝空调室外主机，空调室内机482台，新风机9台，生产厂家：东芝。

排污水井（安装位置：负一、负二层）

排污水井31个，2.2KW排水泵26台，5.5KW排水泵10台，4KW排水泵10台，化粪池4个（约176立方米），6个隔油池（约110立方）。

供水系统（安装位置：负二层生活水泵房）

地下室78立方水池及20立方水池各一个，变频控制柜4台、11KW立式水泵3台，7.5KW千瓦立式水泵6台，5.5KW千瓦立式水泵3台，4KW立式水泵1台，3KW立式水泵1台,2.2KW立式水泵2台，4台隔膜气压罐和6台水箱自洁消毒器。

智能化系统

弱电机房位于负一层，现有各通讯运营商室分、网络设备；安全监控系统安装于监控中心，由室内外共336个全高清摄像头、2台存储服务器，1台平台服务器及核心交换机2台组成；BA控制系统安装于监控中心，检测和控制设备范围包含地下室排污水泵、楼层新风系统、空调、电梯；项目泛光照明系统，覆盖A、A1、A2栋南面及B、C栋；，A1和A2水电集抄，共有616个智能水电表；车位引导和楼宇智能化系统；智能化系统还包括巡更系统、门禁系统、闸机系统及车场收费管理系统、广播系统等。

人防设施（安装位置：负二层）

设备具体安装位置及数量、功率等以现场实际情况为准。

3.园林绿化情况

项目共有绿化面积约10000平方米，包含草地、乔木、灌木、盆栽等。

二、服务要求

1.本项目委托管理的物业是一个集办公、商业、公寓于一体的大型综合项目（非住宅项目），是广东教育出版社有限公司始终以坚持正确出版导向、弘扬先进文化为宗旨，以建设人文湾区、推动粤港澳文化教育协同发展，致力于服务和推动广东文化强省和教育事业发展的重点项目。物业服务要求高标准、高档次。

2. 充分结合本项目的特点制定详尽的物业服务方案，方案包括但不限于项目人员组织架构、人员及服务技能培训等，针对本项目管理重难点，因地制宜的提出解决方案，保证服务质量。

3. 招标人对物业企业在本项目的重要岗位的设置、人员录用与管理、重要的管理决策有直接参与权与审批权，如招标人认为有必要可查阅物业企业就本项目的财务状况。

4.在处理特殊事件和紧急、突发事故时，招标人对物业服务人员有直接指挥权；物业企业应根据招标人物业类型及业务特点，制定特殊事件和紧急、突发事故的工作配合方案。

5.物业企业对所录用人员要严格审查，保证录用人员没有劳动教养和刑事犯罪记录，并具有相应的上岗资格证（如《特种作业操作证（低压电工作业、高压电工作业）》、《保安员证》、《建（构）筑物消防员职业资格证》或《消防设施操作员证》、《安防资格证》等）。

6.招标人与物业企业派驻服务人员不发生任何劳动和雇佣关系，派驻服务人员由物业企业自行管理，并按法律法规和地方政府的规定支付服务人员的工资、福利、保险、奖金、加班费等一切费用。

7.若招标人在加班期间要求提供相关物业管理服务的，物业企业应按上班期间要求，保质保量地做好保障工作。

8.物业企业的派驻服务人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害等工伤事故，由物业企业负责，与招标人无涉；若造成公私财物损失，由物业企业等价赔偿并负连带责任。

9.招标人需求的人员岗位不得缺岗。物业企业的重要岗位、保安聘用期不少于一年，其他管理和工作人员的聘用期不少于半年（特殊情况除外），且聘用时须将被聘用人员个人信息于2个工作日内报招标人项目备案。物业企业如确需更换保安、管理人员或其他工作人员，须书面报告招标人，并取得招标人的同意后，方可进行。否则，视为物业企业违约，招标人可以以书面形式终止合同或要求赔偿相当于三个月的服务费的违约金。

10.物业企业要依法纳税，按规定为录用人员缴纳社保，并将相关购买保险的资料送招标人项目备案；人员薪金待遇请投标人充分考虑服务期内人员薪金的调整因素，如因用工引起的劳动纠纷问题由物业企业负责解决。

11.物业企业各类管理、服务人员要配套统一服装，专业工种配有专业装备，如电工的工作服、绝缘鞋等，服装装备均由物业企业提供。岗位着装要求统一，言行规范，要注意仪容、仪表及形象，一些公众岗位录用人员体形、身高要有规定。工程岗位配置日常维修、维护必备工具，如工具箱（配常用维修工具）；安保岗位配置警棍、手电筒、日常防护用品等；保洁及绿化岗位配置日常清洁工具及物料等。

12.物业企业管理经验丰富，诚信守法经营，信用度高，履约能力强。

13.物业企业要具备利用自身资源满足临时应急抽调含安全保卫、清洁服务、工程技工等人员的能力，在1小时内一次性不少于50人的调遣能力，确保应急处理。

14.投标人需承诺，保证在《中标通知书》发出之日起10个工作日内签订合同，合同签订后三天内即有能力根据招标人项目的要求派出足够的服务人员接管本项目的物业服务工作。

15.物业企业充分了解采购项目的情况，因地制宜的制定适合采购项目的物业管理方案，保证服务质量。

16.应配合招标人物业运营发展需要，满足招标人物业管理增加或减少人员配置，具体调整人员数量及人工费用双方书面确认为准，增加或减少的人数对应工资成本按照物业企业投标时设定的岗位工资为准。

三、服务需求

1.楼宇本体维护及设备设施运维：确保本项目楼宇本体完好及共用部位设施设备正常使用运行和维修养护。

（1）楼宇本体日常维保与管理

1）制订房屋的年度维护保养计划（含所需费用），经业主方或物业使用人同意后，组织实施。建立巡查制度，定期检查楼宇的使用状况；大风、暴雨等极端天气之前进行应急检查。

2）应对项目楼宇及周边各项标识进行有效管理，主要包括：

①各主出入口的平面示意图；

②主要道路、停车场、泊车导向等标识；

③办公区域、公共区域内的紧急出口、消防通道、禁烟区等警示性标识；

④各楼层指示、引导标识；

⑤公共卫生间、服务台等公共服务设施引导和位置标识；

⑥公共场所的安全设备设施、消防设备设施标识；

⑦共用设备设施的安全警示标识；

⑧临时性服务标识；

⑨其他标识。

3）确保招标人房屋及各类公共类设施完好，不擅自改变房屋用途，项目内各类房屋道路标识指引系统保持完好。

4）确保招标人房屋外观完好，房屋内外无墙面破损、裂缝、装饰面脱落，房屋无不均匀下沉，外墙建材贴面无脱落，玻璃幕墙和玻璃窗清洁明亮、无破损，涂料无脱落、无污渍，没有乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂现象。

5）房屋装饰装修符合招标人管理规定，杜绝危及房屋结构安全、擅自接驳水电、拆改管线、违反消防安全及损害他人利益的情况发生。

6）每周对房屋及设施进行巡检；建筑物的楼面、地面、屋顶、玻璃幕墙等出现问题及时修缮；定期对玻璃幕墙进行检查和维护，确保玻璃幕墙使用安全；钢架结构、管道、围栏、花基、楼梯和扶栏等易生锈设备设施每年应定期油漆一次；外墙至少2年清洗一次，费用甲方负责；经常检修房屋顶棚干净无垃圾、无破损，雨天无渗漏现象；屋面避雷设施、水箱水池性能完好。

7）雨水管道无堵塞，水流畅通无阻，无破损，无雨水外溢。排水渠盖板、渠壁无损坏，无杂物堵塞，排水通畅。电缆沟盖板无损坏，沟内无积水，供电正常，经常维护，杜绝线路故障。需对室外绿化内的草皮井盖进行检查，发现损坏后更换，并对所有井内的人员防坠措施进行检查。

8）指定专门的技术人员，全面巡视检查房屋、广场、公共场地、道路，发现破损，立即采取措施，查清情况，防止破损扩大，及时修补。

（2）供配电系统

1）制定供电系统内部管理规范及临时用电管理措施。

2）监督由招标人聘请的已取得相应资质的专业维护保养单位对高低压房配电设施及变压器定期维护保养，并做好相应记录；定时检查设备运行状况，对主要运行参数进行查抄并进行能耗分析；具备无人值守条件的配电室应定期检查，用电高峰时期适当增加巡视次数；其他低压配电室及其配电设备设施定期巡查和维护；配电室安全标识、安全防护用品齐全，通风照明良好，能有效防止有害生物进入；无有毒有害危险品及杂物存放，环境整洁；配备符合要求的灭火器材。

3）应按规定的周期对发电机组设备进行检查、维护，保持设备完好，定期启动及维护备用发电机（组），确保随时可应急启用；定期对应急照明（带蓄电池）设施进行检查、维护，每周1次对蓄电池组进行充放电试验，使其处于有效待命状态；至少每半年1次对变配电设备设施进行检查、维护、清洁，并做记录。

4）发生重大人身、设备安全事故中标人应及时向招标人及供电主管部门汇报，并记录。

（3）给排水系统

1）建立本项目用水、供水管理制度，制定项目节水计划；保证楼宇各区域正常生活用水，有停水处置预案。

2）对各类水泵、阀门等进行检查，并对阀门状态进行核实、挂牌、维护、维修，同时需确保给排水系统通畅，风机正常，各种管道阀门完好；并按政府相关规定保证维修服务标准。

3）每季度对楼宇排水总管进行检查，定期对水泵、管道进行除锈油漆，定期对轴承进行润滑，定期对污水处理系统全面维护保养及清理；水泵、水池、水箱有严格的管理措施，定期对水池、水箱进行清洁、清洗（费用由甲方负责），保证生活用水质量及水池、水箱周围无污染隐患。

4）排水系统通畅，汛期道路无积水，地下车库、设备房无积水、浸泡发生。

5）制订突发事故处置预案，一旦发生，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水，长时间停水现象。

（4）公共照明（含泛光照明）

1）对公共照明灯按时开启，满足物业服务区域内使用要求。做到及时检查人走灯灭情况，对未及时关的照明进行关闭。

2）应定期巡视院落、道路、大堂、电梯厅、楼道、公共卫生间等公共部位照明设施，及时修复或更换损坏的开关、灯具和电源线。

3）制定不同季节、天气、不同地点的照明灯管理规定，节约用电，提出节能具体建议或措施。道路、楼道、大堂、公共卫生间、公告栏等处公共照明完好，射灯无损坏，照明正常。

（5）电梯系统

1）提供24小时电梯服务，安全设施齐全，轿厢、井道、机房保持清洁；通风、照明及附属设施完好。

2）巡检人员每日对电梯进行检查，确保电梯日常运行平稳舒适，动作准确可靠，直梯轿厢内外按钮、轿厢内灯具、扶梯踏板、扶手带等配件保持完好。

3）监督由招标人聘请的已取得相应资质的专业维修保养单位对电梯进行定期保养和维修，并做好相应记录；电梯维修时，应在电梯口放置维修提示牌。定期进行维修保养。有发生紧急情况时的处置预案；维修服务标准执行政府的相关规定。

4）建立应急事件处理机制，培训本项目工程技术人员解决一般的电梯故障；一旦发生电梯停电关人、夹人等危险情况时，应迅速采取有效措施，组织救助；对发生重大故障时维修保养单位到达现场的时间做出要求。

（6）暖通空调系统

1）对空调系统开机前进行检查，测试运行控制和安全控制功能，记录运行参数，分析运行记录及能耗分析。

2）定期对空调系统主机及盘管风机出风口、风机出风口进行检查、清洁、

清洗、保养。

3）定期检查空调机组风机的运转情况，记录运行参数。

4）定期安排对新风量、排风量的测定。

5）确保各种管道、阀件及仪表完好齐备。

6）确保能量计费系统处于完好状态。

7）物业公司需提供空调节能运行的措施方案。

（7）楼宇自控系统

1）对门禁、巡更、安防监控、车场管理、BA、广播、网络（主要指弱电机房机柜出口至用户端）等智能化系统及相关服务器、UPS、传感器、直接数字控制器等进行保养及一般性维修，以确保工作正常、通讯正常、线路整齐、整洁。

2）定期检查末端设备接线正确、线路无损、安装是否牢固。

3）每年对传感器、执行器等仪器仪表相关设备进行校对。

4）监督由招标人聘请的已取得相应资质的专业维修保养单位对楼宇自控系统进行定期保养和维修，并做好相应记录；

5）建立机房管理制度，控制室机房实行封闭管理，配备符合要求的灭火器材。

2.安全秩序服务：物业管理区域的秩序维护和公共财产的安全管控。

（1）做到主要出入口和外围广场24小时有专人职守，危及人身安全处有明显警示标志和有效防范措施，对项目客户出入进行监控管理，杜绝安全隐患存在。

（2）维护交通秩序：包括对机动车辆和非机动车辆的进出行驶方向、速度、临时停放位置进行疏导管理，保持项目及车场内部车辆行驶通畅。

（3）公共财产安全管控：包括楼内的门、窗、消防器材、空调设备、配电设施、照明灯具、智能化设备设施及楼宇的表、井、盖、花、草、树木等一切项目附属设备设施。

（4）每日24小时对服务范围内进行安全防范检查和巡逻，重点部位、楼层定时巡视，做到有计划、有记录。

（5）有发生治安案件、刑事案件、交通事故等突发事件的处置预案；发生时应立即采取有效措施，并及时报警和配合公安部门进行处理。

（6）建立健全安全生产管理方案及重大事故隐患排查整治方案，每季度组

织开展安全专题讲座，“安全生产月”需开展安全生产宣传及演练活动，并将相关资料提交招标人。

3.停车场管理:有健全的机动车、非机动车停放管理制度和管理方案。

（1）对进入项目的机动车辆进行管理。

（2）非机动车辆有集中停放场地，停放整齐，场地整洁。

(3) 保证停车场24小时设专业人员巡查；有发生紧急情况的处置预案。

(4) 定期对停车场附属设施（主要指车轮定位器、车位线、各种标识牌、车辆导位系统、慢充充电桩等）进行保养维护，以确保正常使用。

（5）月租车位停放的机动车，应签订停车管理服务协议，明确双方的权利义务。

4.消防安防管理:有健全的消防管理制度，建立消防责任制及火灾消防预案

(1)设立消防疏散示意图，照明设施、引路标志完好，确保消防通道畅通。

(2)消防控制中心24小时值班，消防设施齐全，有明显标志，可随时启用；定期对消防设施进行巡视、检查和维护;监督由招标人聘请的已取得相应资质的专业维护保养单位对消防设施定期维护保养，并做好相应记录。

（3）组织成立义务消防队，明确防火责任人，定期进行消防训练，保证有关人员掌握消防基本技能。

（4）定期进行安全检查，对火灾安全隐患进行监督整改。

（5）发生火灾，及时报警，尽力协助项目人员疏散、救助人员等。

（6）火灾自动报警系统故障率为0%，若出现故障需在8小时内处理完毕，特殊情况无法处理的必须向业主做出书面情况说明。

（7）每季度组织开展消防安全专题讲座及演练活动，并将相关资料提交招标人。

（8） 配备质量合格、数量充足的消防器材，如灭火筒、防烟面罩等。

5.环境管理:维护和保持物业管理区域内的环境维护

（1）环境清洁服务

1）建立健全的保洁制度，清洁卫生实行责任制，明确分工和责任范围。

2）对建筑垃圾、生活垃圾及厨余垃圾的集纳和处理，可回收资源的分拣，进行科学管理；垃圾日产日清。

3）每日对保洁服务范围内的区域进行定时清扫，随时维护，保持服务范围内无废弃杂物。

4）每日对楼梯间、公共区域等的门、窗、楼梯扶手、栏杆、墙壁饰面、地面、照明灯具、消防栓、消防管等部位进行擦拭、清扫。

5）制定管理区域内有害生物防治方案，按照政府有关规定，定期对服务范围内公共区域进行喷洒、投放灭鼠药、消毒剂、除虫剂等。

6）制定公共卫生事件处置预案，发生突发公共卫生事件时，应迅速组织人员对楼宇进行通风、清洗和消毒，采取有效措施加强对客户的宣传，维持正常秩序。

7）物业企业按核定的工作制度与标准，对保洁范围内的公共卫生间、茶水间、商业大堂、办公大堂、公寓大堂、C栋3楼国际会议厅、电梯轿厢、公共走廊及连廊、公共电梯厅、公共走火通道进行日常保洁与专门项目保洁，要求如下：

①　公共卫生间必须循环保洁，保洁时在门口放置清洁工作标识牌， 100%保证卫生间没有异味，内部瓷片、镜面光洁，地面无垃圾、积尘、积水。

②　茶水间、商业大堂、办公大堂、电梯轿厢、公共走廊及连廊等必须循环保洁，100%保证台面及地面无垃圾、积尘、积水。

③　物业企业落实垃圾的收集地点、清运方式，每日定时检查清理垃圾箱，做到垃圾日产日清（清运费用包在投标报价中，由物业企业支付）。大件废弃物（如家具、包装垃圾）处理的约定，由物业企业接管后制定相关的处理标准，报招标人批准后执行。

④　每月一次杀灭蚊、蝇、鼠、蟑，做到无滋生源（费用包在投标报价中，由物业企业支付），至少提前48小时通知，监督药剂符合行业要求；。

⑤　污水排放通畅，定期检查化粪池及隔油池（每月至少2次）和沙井，疏通管道，及时清理池内及沙井内沉积物等，根据实际情况清理化粪池、隔油池，费用由招标人负责。

⑥　公共电梯厅循环保洁，地毯每周冲洗一次、公共走火楼梯每周清洁一次、吸烟区保证定时清洁，物业公司制定项目保洁方案交招标人备查。

⑦　遇省、市、区临时下达的迎检卫生活动，或招标人项目组织大型活动时，按招标人项目要求组织人员进行该场地内清洁卫生行动。

⑧　卫生间各项用品（含洗手液、擦手纸、卷纸）由招标人项目负责，在清洁卫生中损耗的物料用品和工具由物业企业负责，购置物品必须达到卫生防疫标准，保证质量。

⑨　如紧急会议等特殊情况需延长工作时间，物业企业需负责卫生保障。

⑩　A1栋公共区域、商业大堂、办公大堂及A2、B、C栋公共区域水磨石材地面每月进行一次专业全面的打磨翻新处理，C栋3楼国际会议厅地毯地面每月进行一次专业全面的清洁翻新处理。

（2）保洁服务的工作细则和质量标准如下:

①
公共卫生间

	序号
	服务项目
	工作内容
	清洁标准
	工作频率
（不少于）

	1
	卫生间地面
	用湿地拖擦净地面，必要时使用清洁剂，最后由里向外用干地拖将地面拖干。注意清洁地脚边及门后地面；
	地面无水迹、污渍、脚印、无死角
	2次/日
（上、下午）

	2
	卫生间墙、门及隔板
	清洁墙面、门板、门框及隔板，将污垢除掉
	无积尘、污迹、乱张贴物
	1次/日

	3
	卫生间厕位
	进入卫生间先放水将大小便池、恭桶冲一遍；用带柄尼龙刷蘸洁厕剂刷洗便器内壁、蹲位台面，用清水冲净；
用湿毛巾蘸清洁剂擦洗水箱、坐便器座沿、盖子、外壁、底座，然后用清洁抹布擦净，用干毛巾擦干水渍；
用地拖擦净便器蹲位台面、周围地面水迹；
	无便渍、无积垢、无异味、无水锈、烟头、杂物
	适时/日（不少于2次/日）

	4
	卫生间小便池
	用夹子夹出小便器内烟头等杂物，冲刷便池与周围地面
	内外无便迹、无异味、无水锈、污迹
	适时/日（不少于2次/日）、放卫生球

	5
	卫生间洗手盆、洗手台
	用湿毛巾蘸上清洗剂，擦洗台面、洗手盆、水龙头、活塞等，再用清洁毛巾擦洗干净；
	无污迹、积尘、水锈迹
	适时/日（不少于2次/日）

	6
	卫生间垃圾桶
	扫除地面垃圾，清倒手纸篓、垃圾桶（换袋）、茶叶筐。同时将手纸篓、垃圾桶、茶叶筐冲洗干净
	垃圾不外溢，周围无污迹、无异味
	2次/日

	7
	卫生间镜子
	均匀喷上玻璃水，先用湿毛巾擦净镜子上的污迹，再用干布擦干水迹
	明亮、无水迹、无手印、无积尘、污迹
	2次/日

	8
	补充客用品
	检查并补充卫生纸、擦手纸、洗手液等客用品
	手纸要上好，撕口留在外侧，折成三角，压在护板下；
洗手液不少于1/3；
无缺纸现象
	每2小时巡视


②
茶水间

	序号
	服务项目
	工作内容
	清洁标准
	工作频率
（不少于）

	1
	茶水间地面
	使用扫帚或吸尘器清除地面灰尘、碎屑，再用湿拖把配合中性清洁剂拖地，确保地面干净无油渍；
	地面无水迹、污渍、脚印、无死角
	2次/日
（上、下午）

	2
	茶水间桌面
	使用干净抹布或消毒湿巾擦拭茶水间桌面，去除水渍、茶渍及食物残渣
	无积尘、污渍
	2次/日

	3
	茶水间器具
	将水杯、茶壶、咖啡机等清洗干净并归位
	无积尘、污渍、整洁
	适时/日（不少于2次/日）

	4
	茶水间垃圾桶
	扫除地面垃圾，清倒手纸篓、垃圾桶（换袋）、茶叶筐。同时将手纸篓、垃圾桶、茶叶筐冲洗干净
	垃圾不外溢，周围无污迹、无异味
	2次/日


③
办公大堂、商业大堂、公寓大堂

	序号
	服务项目
	工作内容
	清洁标准
	工作频率
（不少于）

	1
	走廊、地面、墙面
	使用扫帚或吸尘器清除地面灰尘、碎屑，再用湿拖把配合中性清洁剂拖地，确保地面干净无油渍；
	地面无水迹、污渍、脚印、无死角
	1次/日

	2
	门窗及玻璃
	用湿抹布擦拭门窗表面，去除手印和污渍；使用玻璃清洁剂和专业工具清洁玻璃，确保玻璃明亮无污点
	无污点，无手印和污渍
	1次/2周

	3
	消毒 
	用消毒水拖地
	按卫生防疫标准
	2次/周

	4
	空调风口和天花
	清洁污渍、清扫灰尘和蜘蛛网
	无明显积尘、污迹和蛛网
	1次/月

	5
	开关面板、电箱面板
	擦抹或擦拭
	无积尘、污迹
	1次/3日

	6
	消防器材
	擦抹
	无积尘、污迹
	1次/周

	7
	大堂垃圾桶、烟灰缸
	倾倒垃圾桶内垃圾，并保持垃圾桶外表清洁无污渍，清理烟灰缸内烟蒂
	垃圾桶内垃圾不超过一半容量，垃圾桶和烟灰缸外表无污渍和灰尘。
	1次/日

	8
	特殊情况处理：暴雨天气
	在出入口处铺设防滑垫，并增加拖擦频率和放置警示牌以防滑倒
	无积水、污迹
	随时


④
电梯厅、电梯轿厢、公共走廊及连廊

	序号
	服务项目
	工作内容
	清洁标准
	工作频率
（不少于）

	1
	地面、墙面
	使用扫帚或吸尘器清除地面灰尘、碎屑，再用湿拖把配合中性清洁剂拖地，确保地面干净无油渍；
	地面无水迹、污渍、脚印、无死角
	1次/日

	2
	消毒
	用消毒水拖地
	按卫生防疫标准
	2次/周

	3
	电梯门、电梯轿厢
	清扫和擦抹
	无垃圾、积尘、污迹、蜘蛛网、乱张贴物
	1次/日

	4
	天花板
	清扫灰尘和蜘蛛网
	无积尘、蜘蛛网、污迹
	1次/月


⑤
公共走火通道

	序号
	服务项目
	工作内容
	清洁标准
	工作频率
（不少于）

	1
	楼梯扶手
	擦抹
	无灰尘、污迹
	1次/周

	2
	梯级及侧面
	清扫和擦抹
	无垃圾、沙尘、污迹
	1次/日


备注：各部位保洁服务的具体工作细则和质量标准在合同中约定

6.公共区域绿化服务

1）绿化需有专人养护，进行定期修剪，按需施肥、除虫害、浇水，确保绿化成活率。

2）对项目绿化进行合理化移植，按需补种（种苗由招标人负责），对乔木的成长进行监测并对乔木编号识别挂牌。

7.客户装修管理服务：项目内实施二次装修、改造的管理（装修方案审查、提供批复意见，过程违章违规检查及整改跟进、现场安全管理等）。

（1）有健全的装修管理服务制度。

（2）查验租户装修方案，明确告知装修禁止行为；与租户、施工单位签订装修管理协议，告知租户装修注意事项。

（3）装修期间，严格治安、消防、卫生和房屋安全管理；对进出项目装修车辆、装修人员实行出入证管理。

（4）租户装修结束后，应进行检查。对违反装修协议的要进行处理，问题严重的报行政管理部门。

（5）及时清运装修垃圾，当日垃圾当日清运。

8.客户服务和接待服务

日常客户服务：设定设立办公前台客服接待岗；负责前台访客咨询服务、接待、电话接线、引领服务、物件临时寄存管理、客户投诉处理等服务。

9.资料管理

负责物业管理期限内所有物业管理服务相关的检查、保养、维修档案的保存，并负责管理招标人移交的租户相关资料。

10.应急预案

投标人根据招标人需求制定各类应急预案。包括但不限于工程类、秩序维护类、客户服务类、环境类等预案。

四、服务质量指标要求

鉴于本项目的物业服务要求水平较高，物业企业应参照国家及省、市对物业服务示范项目的有关规定和具体标准，结合物业企业自身的管理服务水平制定相应的质量指标，物业企业要承诺物业服务各项目要达到的具体指标，包括但不限于清洁保洁率；治安案件发生率；车辆被盗率；房屋及配套设施完好率；设备完好率；事故发生率；用户投诉率；物业使用人对物业服务的满意率等。

各项管理指标的承诺。包括：

1.房屋设备、设施完好率95％或以上；

2.急修及时率100%；

3.维修保养质量合格率90%或以上； 

4.绿化合格率95%或以上；

5.清洁保洁率98%或以上；

6.露台排水管、明暗沟完好率100%或以上；

7.照明灯完好率95%或以上；

8.治安案件发生率0%；

9.事故发生率0％；

10.有效投诉处理率100%；

11.维修服务回访率100％；

12.招标人项目及客户对物业服务满意率98%或以上。

五、服务人员岗位要求

人员配置：项目经理1人、综合主管1人、客服1人、安管人员9人、工程维修4人、清洁7人、绿化1人。

1.综合：3人

（1）项目经理  1人

（总体负责项目管理，与招标人项目建立良好沟通。兼工程主管、项目安全管理）

（2）综合主管 1人

（负责协助经理工作，物业内部的工作衔接；负责招聘、人事工作，员工日常考核管理；负责物资管理、采购、仓管、信息化管理；负责档案管理、物业资产管理；兼职客服专员，协助甲方接待工作、租户管理、招商工作。）

（3）办公前台客服 1人

（负责接听电话、来访接待、早迎晚送、客户需求受理、报事报修、服务信息统计汇总、客户档案管理、客户满意度调查等。协助客户活动、品质巡查、装修业务办理等。）每天工作时间8:30—17:30。
2.安保：9人

（1）安保领班 2人（负责项目现场消防管理、治安管理、应急管理、装修管理、危险作业管理、现场作业支持、公寓移交、客户沟通、供方沟通等负责安管部计划管理、岗位督查、安全自检、班组例会、岗位训练、岗位巡查、人员协调、顶岗补位等两班倒各1个领班，同时为轮休人员顶岗。）

（2）监控值班室4人（消防控制室设定双岗，每班其中1人为应急及机动，负责视频监控、安防监控、消防监控、消防救援、电梯救援、设备维护、环境维护、定时报岗、钥匙管理、早晚班交接工作等。）

（3）巡逻 3人（人员出入管理、车辆出入管控和引导、非机动车管理、货物进出管理、突发事件处理、车场早送晚迎等。巡更打点、路线巡查、装修现场巡查、停车场巡查、消防设备巡检、重要活动秩序维护、早晚班交接工作等）

（4）安保24小时值班，含轮休。

3.工程管理4人

（1） 维修工 4人（负责设备巡检及保养、设施巡查、装修现场巡查、电梯机房巡查、工具检测、能耗抄表、服务供方电梯维保、消防维保、总包维修等监管、突发事件处理等，按照年度设施设备品质提升计划实施提升工作。负责设备/设施零星维修、故障维修跟进、设备保养、设施保养、品质提升、突发事件处理，维修范围包括项目所有公共区域。其中1个维修工负责教育社办公室的设备基本维护及弱电智能化设备管理协助工作）

（2）设备管理及日常维修

（需要配备高压电工、低压维修电工、弱电维修及智能化维修专业人员）

（每天工作时间8:30—17:30）

4 .保洁及绿化 8人

保洁领班 1人 绿化工 1人 保洁员 6人

保洁员4人：负责A1栋办公楼的卫生间、茶水间、阳台、电梯厅、走火梯、天面等清洁、垃圾桶清洁、公共区域绿植维护、垃圾收集清运等；办公大堂、商业大堂的全面环境维护。

保洁领班1人：负责地库、A栋裙楼公共区域、水磨石打磨及地面地毯清洁、BC栋公共区域清洁卫生。

绿化工 1人：负责项目10000多平方米绿化修剪及养护工作，包括A1栋天面、南广场、现有全部绿化种植面积区域。

保洁员1人：负责A2栋4-8楼公共区域、西面公寓大堂及A2栋走火梯、天面清洁卫生，同时协助绿化保养工作。

保洁员1人：负责项目路面及园林道路卫生清洁、C栋3楼会议厅卫生清洁、垃圾分类收集及垃圾堆放点区域清洁。

（每天工作时间根据项目运营时间定）

服务总人数不得大于24人。（日后可根据项目投产实际需求增减人员）

六、人员要求

1.投标文件中必须明确驻场的主管级以上人员（包括项目经理、综合主管），且承诺中标后按投标文件中的相关名单安排上岗，未经招标人项目同意，不得擅自更换。

2.物业企业拟派驻招标人项目场所服务的全部人员，均要求为物业企业正式员工（以购买相应的社保缴费证明为准）。

3.项目经理：年龄45岁以下，全日制本科及以上学历；具有10年以上商写办公项目相关管理工作经验；持有物业管理师证书（或物业管理师职业技能等级证书五级或以上）和中级以上工程技术类职称，具备保安员职业技能等级证书二级或以上的，熟悉物业、财务法律法规；
4.综合主管：年龄40岁以下，全日制本科及以上学历，具有5年以上的物业管理或相关领域的工作经验，应熟悉国家及地方物业管理相关法律法规、政策和行业规范。

5.前台客服人员：年龄40岁以下，全日制大专及以上学历；具有3年以上的物业管理或相关领域的工作经验，形象气质佳，普通话标准，具备良好的沟通能力、语言表达能力和一定的应变能力。

6.保安领班：年龄45岁以下，有较高的政治思想素养和业务水平，有较强的组织协调能力，受过专门的保安业务培训，具备大专或以上学历；退伍军人或具备消防员职业技能等级证书或具备应急救援员职业资格证书；持有物业管理相关证书；保安部按规定配备不少于6名以上持有公安消防部门颁发的《建构筑物消防员证》或《消防设施操作员证》的人员。
7.保安人员素质条件：以高中文化程度（含职高）为主体，退伍军人为佳，年龄25-40周岁，身体健康，无传染病及精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史，体貌端正。没有犯罪记录。

8.工程人员：年龄50岁以下，需要配高压电工（持有中华人民共和国特种作业操作证（高压电工作业））、暖通、弱电及智能化等四个专业人员，兼备电梯维护工作经验工作经验为佳，具备中华人民共和国特种作业操作证（低压电工作业）、电工（三级 / 高级工或以上）职业技能等级证书、中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证（电梯修理，项目代号 T）、中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证（特种设备安全管理，项目代号 A）的为佳。

9.保洁、绿化工作人员年龄介于35-45岁为佳，工作积极主动，勤劳大方，懂礼貌。

10.其它工作人员符合广州市政府用工标准要求，并持有相应职位的资格上岗证。

11.物业企业派驻招标人项目场所服务的全部人员均定人定岗，不得兼岗。

七、合作模式：酬金制

八、其他说明

1.招标人项目免费提供办公用房给物业企业使用。

2.在管理服务期内，由于物业企业责任造成到访人员、招标人人身伤亡和财产损失的，由物业企业负责赔偿。物业企业应购买一定保额的公众责任险，以保障招标人项目的利益。

3.物业企业工作人员在该项目范围内发生违法、违规行为的，所造成一切后果及损失，由物业企业承担责任和负责赔偿。

4.物业企业派驻工作人员专职服务本项目（如有兼职视为缺人），如有应急特殊情况需借用本项目工作人员，应报请招标人项目批准，并保证本项目正常运行。

5.本项目不能整体转包；如将分项服务予以分包的，必须在投标文件中明确分包的内容并提交承包供应商的相关资质文件和同类项目业绩证明文件。

6.未经得招标人的批准，物业企业不得对物业的设施及布置作变更。

7.物业企业驻招标人项目物业服务的组织机构必须完整，配置总人数必须符合招标人项目的需求。

8.物业企业安排参与本项目的全部工作人员，必须全部符合广州市政府用工标准要求，按国家《劳动合同法》的规定与员工签订劳动合同，按政策规定购买相应的职工“五险一金”（即社会养老保险、职工医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金，其购买标准不得低于广州市相关政策规定的最低标准。），相应费用要在《配置服务人员费用报价明细表》上体现，并要求每月5日前将上月在社保部门打印的《投保单》送到招标人项目处以便监督、备查，若超过3个工作日未能提供即视为故意拖延，招标人项目有权按重大事故过错处罚。

9.供应商在投标文件中提交本项目相应服务人员的名单及社保缴费证明。提交的服务人员必须是供应商的正式在职员工。

10.物业企业必须承诺其提交的服务人员名单与实际参与本项目服务工作的人员相一致，招标人项目有权对其身份进行复查确认，若物业企业提供的资料与实际不相符，物业企业承担违约责任，招标人项目有权立即与物业企业解除委托合同，并由物业企业承担由此产生的一切责任。

11.物业企业在收到中标通知书后10个工作日内，应带齐所有上岗人员的上岗资格证、社保缴费证明送招标人项目审核。若发现证件、证明有虚假的、伪造者，招标人项目有权不与物业企业签订合同，并移交相关部门追究法律责任。

12.服务期内招标人项目新增各类设备、设施由物业企业按原物业设备管理维护要求负责管理、维修、保养，招标人不另增加费用。

13.物业企业的工作人员须遵守招标人项目的有关规章制度和管理规定，如有违反或损害招标人项目利益的，招标人项目有权拒绝物业企业违规工作人员在此工作。

14.投标人须承诺，中标后的日常运作与人员配置必须严格按照招标人项目需求标准执行，否则按《过错处罚标准》（招标时另附）的要求接受处罚。

15.总服务人数根据项目投入使用情况需求增减人员。

16.此次招标代理费由中标单位支付。

九、报价组成说明

1.报价内容：

	序号
	项目
	月支出
	年支出

	（一）
	物业基本费用
	
	

	1
	人工成本 
	
	

	2
	管理成本
	
	

	（二）
	服务酬金（  %） 
	
	

	（三）
	税金
	
	

	 合计 
	  


（1）人工成本为投标企业安排派驻人员全部人工成本，包含但不限于工资、奖金、加班费、岗位补贴、高温补贴、节日慰问、社保五险一金、午餐补贴、住房补贴、交通补贴等费用。

（2）管理成本：投标企业应充分考虑物业其他用料成本，招标人将不再承担其他任何费用。其他用料成本至少应包含：

1）工程专项服务：

	序号
	项目
	维保频次

	1
	消防系统末端维保（包含灭火器材等物料）
	（ 2 ）次/月

	2
	弱电维护保养
	（ 2 ）次/年

	3
	消防系统维保（包含灭火器材等物料），防火门及其他门钢钢制门、自动门的检查维修
	（1）次/年

	4
	各类上岗证年检及培训
	全年

	5
	空调末端及风机盘管设备日常保养
	（1）次/月

	6
	通风换气设备（送/排风机、管道）、消防机械通风系统（送/排风）日常保养
	（1）次/月

	7
	低压配电系统日常保养
	（1）次/月

	8
	柴油发电机日常保养、测试
	（1）次/月

	9
	避雷、接地系统日常保养
	（1）次/月

	10
	给排水系统水泵及泵附属设备日常保养
	（1）次/月

	11
	电梯系统及运行日常保养
	（1）次/月

	12
	人防设施日常保养
	（1）次/月

	13
	弱电（含智能化系统）维护日常保养
	（1）次/年

	14
	机械停车日常保养
	

	15
	室内墙面、天花、地面维保
	（1）次/年

	16
	室外道路、广场、外墙（含玻璃幕墙）等维护
	全年

	17
	工程物料采购
	全年

	合计
	
	


2）工程工具及日常物料

提供下表的必备工具及物料

	序号
	设备及工具名称
	品牌/规格
	单位
	数量

	1
	钳形数字电流表
	
	个
	1

	2
	数字万用表
	
	个
	1

	3
	指针万用表
	
	个
	1

	4
	手摇兆欧表
	
	个
	1

	5
	网络查线器
	
	个
	1

	6
	红外线测温枪
	
	把
	2

	7
	充电式手电钻12v
	博世
	把
	1

	8
	对讲机
	摩托罗拉
	台
	2

	9
	钢锯12寸
	
	把
	2

	10
	网络压线钳
	
	把
	1

	11
	电筒
	
	把
	3

	12
	玻璃胶枪9寸
	
	把
	1

	13
	铆钉枪13寸
	
	把
	1

	14
	电工锤300g
	
	把
	1

	15
	工具箱
	
	个
	3

	16
	验电笔
	
	支
	5

	17
	50米拖线盘1.5mm²
	
	个
	1

	18
	螺丝刀6*150
	
	支
	5

	19
	螺丝刀8*300
	
	支
	5

	20
	活动扳手10寸
	
	把
	3

	21
	活动扳手18寸
	
	把
	3

	22
	内六角板手（公英制）9件套
	
	套
	3

	23
	管子钳
	
	把
	2

	24
	加强型撬棍
	30英寸 
	把
	1

	25
	氩弧电焊丝
	
	包
	1

	26
	电焊条
	（2.5、3.2）
	包
	1

	27
	管道钢带通条
	3cm X 35米
	套
	1

	28
	玻璃刀
	国产
	把
	1

	29
	电烙铁
	50W
	只
	1

	30
	焊锡膏
	
	盒
	1

	31
	焊锡丝
	
	圈
	1

	32
	热胶枪
	
	把
	1

	33
	錾子(尖嘴）
	600mm
	根
	1

	34
	錾子(尖嘴）
	300mm
	根
	1

	35
	錾子（扁嘴）
	300mm
	根
	1

	36
	不锈钢沙灰抹泥板
	中号
	把
	1

	37
	不锈钢刮灰刀
	2寸
	把
	1

	38
	平钢铲（带木把）
	中号
	把
	1

	39
	排插 （拖线板）
	
	个
	1

	40
	5米卷尺
	8203
	把
	2

	41
	帆布手套
	
	捆
	1

	42
	线手套
	
	捆
	1

	43
	口罩
	
	包
	1

	44
	雨鞋
	
	双
	2

	45
	安全头盔
	
	个
	2

	46
	防毒面具
	
	套
	2

	47
	雨衣（长）
	
	件
	2

	48
	绝缘电工胶布
	3M
	圈
	20

	49
	鸡毛掸子
	国产
	个
	1

	50
	扫把（塑料）
	国产
	把
	2

	51
	纯棉毛巾
	国产
	张
	5

	52
	棉纱
	国产
	袋
	1

	53
	电焊手套
	国产
	双
	1

	54
	玻璃胶
	国产
	支
	5

	55
	密封胶
	国产
	支
	5

	56
	热胶棒
	国产
	支
	5

	57
	疏通皮碗
	国产
	个
	1

	58
	尼龙扎条
	国产优质
	袋
	5

	59
	生料带
	国产
	卷
	10

	60
	木工铅笔
	国产优质
	扎
	1

	61
	维修警示牌
	国产
	付
	5

	62
	操作警示牌
	国产
	付
	5

	63
	记号笔
	国产优质
	支
	1

	64
	双面胶
	国产优质
	卷
	20

	65
	纸胶带
	国产优质
	卷
	20

	66
	羊毛刷
	国产优质
	把
	3

	67
	油漆刷
	国产优质
	把
	3

	68
	防锈油漆
	国产优质
	桶
	50

	69
	地坪漆
	国产优质
	桶
	20

	70
	天那水
	国产优质
	桶
	30

	71
	锯条
	国产优质
	盒
	2


3）行政办公

	序号
	物品名称
	单位
	数量

	一、行政办公设备

	1
	办公台（含柜椅）
	个
	6

	2
	电脑
	台
	6

	3
	复印传真一体机
	台
	1

	
	小计
	
	

	二、行政办公用品

	序号
	物品名称
	单位
	数量

	1
	A4打印纸
	5包/箱
	5

	2
	写字板
	个
	1

	3
	桶装水
	桶
	200

	4
	滤水器
	台
	1

	5
	移动硬盘
	部
	1


	4）安全管理

	序号
	物品名称
	单位
	数量

	1
	充电强光电筒
	个
	7 

	2
	塔椎
	个
	40 

	3
	隔离柱
	个
	20 

	4
	警示牌
	个
	15 

	5
	消防斧
	把
	2 

	6
	安全帽
	个
	7 

	7
	消防腰带
	条
	8 

	8
	消防铁锹
	把
	3 

	9
	消防撬棍
	根
	3 

	10
	消防扳手
	把
	2 

	11
	消防应急照明灯
	个
	8 

	12
	救生绳
	米
	50 

	13
	防毒面具
	套
	10 

	14
	消防头盔
	个
	10 

	15
	消防靴
	双
	10 

	16
	消防衣
	件
	10 

	17
	更换灭火器
	个
	20 

	18
	增加灭火器箱
	个
	5 

	19
	沙袋
	个
	100 

	20
	斗车
	个
	2 

	21
	雨鞋
	双
	14 

	22
	雨衣
	套
	14 

	23
	耳麦
	对
	14 

	24
	警戒隔离带
	米
	100 

	25
	礼仪手套
	副
	100 

	26
	警棍
	根
	8 

	27
	防刺服
	套
	3 

	28
	防暴叉
	根
	6 

	29
	白色礼仪手套
	双
	50 

	30
	消防手套
	双
	10 

	31
	疏散口哨
	个
	6 

	32
	肩灯
	个
	10 

	33
	门岗墨镜
	个
	4 

	34
	药品
	包
	1 

	35
	胶带
	卷
	50 

	36
	探照灯
	个
	6 

	37
	白板
	个
	2 

	40
	袖标
	个
	5 

	41
	对讲机
	个
	10 


5）清洁消杀

清洁物料费用
	序号
	类别
	设备及工具名称

	1
	
	全能水

	2
	
	消毒水

	3
	
	洁厕精

	4
	
	百洁布

	5
	
	抹布

	6
	
	扫把（胶）

	7
	
	地刷

	8
	
	垃圾铲

	9
	
	垃圾袋（小）

	10
	
	垃圾袋（大）

	11
	
	厕所刷

	12
	
	玻璃刮

	13
	
	水刮

	14
	
	尘推

	15
	
	线拖把

	16
	
	拖把桶

	17
	
	胶水管（50m）

	18
	
	手套

	19
	
	喷壶

	20
	
	鸡毛掸

	21
	
	钢丝球

	22
	
	抛光打蜡机

	23
	
	多功能洗地机

	24
	
	吸尘机

	25
	
	高压水枪

	26
	
	垃圾桶

	27
	
	日常易耗品


6）环境绿化
	序号
	物品名称
	规格
	单位
	数量

	1
	速杀2000
	
	箱
	1

	2
	农达
	
	箱
	1

	3
	百草枯
	
	箱
	1

	4
	复合肥
	
	包
	2

	5
	尿素
	
	包
	1

	6
	大草剪
	
	把
	2

	7
	小草剪
	
	把
	2

	8
	塑胶水管
	50米
	条
	2

	9
	胶手套
	
	双
	6

	10
	马路扫
	
	把
	4

	11
	劳保用品
	
	套
	4

	12
	多菌灵
	
	包
	40

	13
	波尔多液
	
	包
	20

	14
	奥绿肥
	
	包
	10

	15
	莠去津
	
	箱
	2

	16
	绑带
	
	捆
	1

	17
	砍刀
	
	把
	2

	18
	喷雾器
	
	台
	1

	19
	高枝剪
	
	把
	2

	20
	人字梯
	3米
	把
	1

	21
	打草机
	
	台
	1

	22
	铁耙
	
	把
	2

	23
	补苗
	
	
	


十、付款方式

1）支付方式为月结。
2）物业管理服务费用确认方式：每月5日，招标人根据考核情况与中标人确认上月的物业管理服务费。

3）费用支付方式：每月10日之前，中标人向招标人出具等额增值税专用发票；招标人确保在收到发票之日起15天之内（最迟不超过每月25日），以银行转账方式向中标人一次性支付上月物业管理服务费。若中标人因自身原因导致发票开具错误或未能在每月 10 日前按时提供发票，招标人付款时间相应顺延，且中标人应承担因此给招标人造成的一切损失，包括但不限于逾期利息、财务手续费等；若因招标人原因导致发票审核或付款延误，招标人应承担相应责任并按照同期银行贷款利率向中标人支付逾期利息。
第六章 投标文件格式

总说明
请投标人编制投标文件时注意：
1.投标文件包括但不限于投标文件格式（供参考）所要求的内容，请按顺序制作编排，并请编制目录和页码，否则有可能影响对投标文件的评审。
2.招标文件提供的注明“如适用”、“如要求”、“如有”、“选用”的格式，请投标人根据自身情况选用。投标人认为不需要提供的，可以在相应格式中注明“不适用”或“无此内容”保留相关格式（并按格式盖章和签署，如有要求）；也可以不注明任何内容仅保留相关格式（可以不盖章不签署）；也可以删除不需要的格式。
3.相关证明材料在投标文件其他部分内容中已经提供的，可不重复提供，可仅列明所在投标文件中的页码。
4.如投标人为联合体投标时，须注意按照招标文件要求提供各方资料及盖章签署。具体详见《投标人须知前附表》及本部分格式要求。
5.招标文件在投标文件格式中提供的备注内容，仅是对格式的补充说明，投标人编制投标文件时可以删除备注说明内容。
（一）封面
 （项目名称） 

投 标 文 件

（文件编号：           ）
投标人：                                            （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：       （签字或签章）

       年       月       日
（二）目录
目录

（以下目录仅做参考，投标人可展开细化）
○、评审索引表
一、投标函
二、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书
三、投标保证金（如有）
四、报价表

五、分项报价表（如适用）
六、资格审查资料
七、服务方案
八、其他资料
○、评审索引表

注：投标人注意，请按照如下补充格式（投标人可扩展）提供评审资料索引表。投标人如果不提供，不作为否决条件，但有可能影响评委查阅相关资料。评审因素及评审标准以《第三章 评标办法》为准
○-1资格性评审索引表
	序号
	评审因素
	投标人简述（如有）
	在投标文件中的页码

	1
	
	
	第（         ）页

	2
	
	
	第（         ）页

	……
	
	
	第（         ）页


○-2符合性评审索引表
	序号
	评审因素
	投标人简述（如有）
	在投标文件中的页码

	1
	
	
	第（         ）页

	2
	
	
	第（         ）页

	……
	
	
	第（         ）页


○-3技术评审索引表
	序号
	评审因素
	投标人简述（如有）
	在投标文件中的页码

	1
	
	
	第（         ）页

	2
	
	
	第（         ）页

	……
	
	
	第（         ）页


○-4商务评审索引表
	序号
	评审因素
	投标人简述（如有）
	在投标文件中的页码

	1
	
	
	第（         ）页

	2
	
	
	第（         ）页

	……
	
	
	第（         ）页


一、投标函
投标函

                  （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                  （项目名称）服务招标项目招标文件的全部内容，愿意按合同约定完成服务工作。

2. 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。
3．投标有效期      日历天，我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．我方承诺不存在以下情形：与本项目其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系。如我方与其他投标人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，我方对相关投标均无效的处理无异议。

7.如有幸中标，我方收款银行账户及信息如下：

（1）公司名称：                                                    

（2）开 户 行：                       

（3）银行账号：                           
投 标 人：                                
（盖单位章）

                        法定代表人或其委托代理人：       
（签字）

地    址：          
                             

网    址：                                       
    
电    话：          
                          
    
传    真：          
                                
邮政编码：          
                                
      年      月      日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书
（一）法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：                        
姓名：                性别：        年龄：        职务：        
系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：

1.本身份证明需由投标人加盖单位公章。投标人也可以采用市场监督管理部门出具的授权书。
2.联合体投标的，《联合体协议书》可以作为联合体各成员的法定代表人（单位负责人）证明书，不需再重复提供。
                              投标人：          
（盖单位章）

      年      月      日

（二）授权委托书

本人              （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改              （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

备注：
1.本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字或签章。投标人也可以采用市场监督管理部门出具的授权书。
2.联合体投标的，《联合体协议书》可以作为联合体各成员的法定代表人（单位负责人）的授权委托书，不需再重复提供。
投  标  人：


                   
（盖单位章）

法定代表人：


        
（签字或签章）

身份证号码：


                            

委托代理人：


                     
（签字或签章）

身份证号码：


                            

       年       月       日

三、投标保证金

（一）投标保证金交纳凭证（采用现金或支票形式）
致：广东华伦招标有限公司 
本单位已按“（项目名称）”（文件编号：        ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：        ，账号         ，开户银行：             ）。
本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进账单）
汇出时间：    年    月    日；
汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元）；
汇款账户名称：  （必须是投标时使用的账户名）   
帐    号：      （必须是投标时使用的账号）     
开户银行：    省    市                         
本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。
投标保证金退回时，请按上述资料退回。
（单位公章）
二〇一  年 月 日
单位名称：           
单位地址：           
联系人：                   
单位电话：                 联系人手机：              
附：我方投标保证金汇款凭证
	粘贴转账或汇款的银行凭证复印件


（二）投标保函或投标保证保险交纳凭证
如采用银行保函，格式如下：
（招标人名称）：
鉴于
（投标人名称）（以下称“投标人”）于
      年
      月
      日参加
（项目名称）项目招标的投标，
   （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）          
。
本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。
担保人名称：
        （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：

   （签字或签章）
地
址：
        
邮政编码：
        
电
话：
        

     年

     月

     日
备注：
1.此为投标保证金银行保函样本，仅供参考。投标人可根据实际情况自行提供，但不能偏离且不限于以上实质性内容。
2.投标人可使用《住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知》（建市〔2021〕11号）的相应格式。

3.投标人使用金融机构、担保公司或保险机构开具的投标保证保险函的，投标保证保险函须开具给招标人（保险受益人须为招标人）。

（三）退还保证金声明（采用电汇或银行转账方式）
广东华伦招标有限公司：
我方为“（项目名称）”（文件编号：            ）提交的投标保证金，在符合退还条件时请代划入下列账户：
	保证金提交方式
	□银行转账       □支票

	开 户 人 名 称
	

	开  户  银  行
	

	银  行  账  号
	

	汇  入  地  点
	

	总    金    额
	


投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签章）：                   
投标人名称（加盖单位公章）：                        
日期：          年      月     日
备注：采用其他形式提交投标保证金的，不须提供此说明。
4、 报价表

报价表

项目名称：南方传媒中心物业管理服务采购

文件编号：0809-26402GDG302003901

	南方传媒中心物业管理服务采购
	含税总费用合计(元)
	服务期限：自合同签订之日起1年。

	
	
	


投标人名称（加盖公章）：                                   
投标人法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                 
日期：        年    月    日

备注：

1. 此表报价仅作为价格评审依据，不作为本项目合同价款或结算价款，合同价款及结算价款具体详见《分项报价表》中明细。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

2. 报价表报价须与《分项报价表》中报价一致。
3. 所有报价均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
4.温馨提示：中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。
五、分项报价表

分项报价表

	序号
	项目
	月支出
	年支出

	（一）
	物业基本费用
	
	

	1
	人工成本 
	
	

	2
	管理成本
	
	

	（二）
	服务酬金（  %） 
	
	

	（三）
	税金
	
	

	 合计 
	  


注：（1）人工成本为投标企业安排派驻人员全部人工成本，包含但不限于工资、奖金、加班费、岗位补贴、高温补贴、节日慰问、社保五险一金、午餐补贴、住房补贴、交通补贴等费用。

（2）管理成本：投标企业应充分考虑物业其他用料成本，招标人将不再承担其他任何费用。其他用料成本至少应包含：详见服务要求

投标人名称（盖公章）：                                    .

投标人法定代表人或授权代表签字或签章：             

日    期：      年   月    日

六、资格审查资料

（一）投标人综合概况

基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	投标人各类资质证书

（按投标人资格要求）
	（如无要求，不需提供）

类型：                    等级：      证书号：

	质量管理体系证书（如有）
	类型：                    等级：      证书号：

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


主要股东或出资人信息表
	序号
	股东名称(姓名
/股东全称)
	股东类型

(自然人股东/
法人股东)
	统一社会信用代码（身份证号）
	出资额
（人民币 万元）
	出资方式
	占全部股份比例

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


名称变更、机构并立、分立情况表（如有）
	发生日期
	事项
	核准机构
	有效期

	    年  月  日
	
	
	

	    年  月  日
	
	
	

	    年  月  日
	
	
	

	    年  月  日
	
	
	

	……
	
	
	


备注：
1.投标人可根据实际情况填写上述表格，并提供相关证明材料；
2.如不具有相应情况，可填写“无”。
3.联合体投标的，各成员分别列表说明。各成员提供的自身独立的证明材料（如有）均可以由《联合体协议书》约定的方式加盖公章及签署。
4.填写《主要股东或出资人信息》请注意：
（1）
主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。
（2）
出资方式填写：货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。
（3）
投标人应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个全部填写。
（4）投标人必须如实填写股东或出资人构成情况，具体信息情况应与“国家企业信用信息公示系统”(网站： http://www.gsxt.gov.cn)查询的信息一致。
（二）营业执照（或事业单位登记证书或其他组织设立证明材料）
投标人必须提供营业执照（或事业单位登记证书）复印件并加盖公章（联合体投标的，分别提供）。
（四）其他资格证明文件（如要求）
其他资格证明文件
	序号
	其他资格证明文件名称
	证明材料所在页码范围

	1
	投标人已按招标公告要求获取了招标文件（投标人可以提供本项目投标登记或购买招标文件的凭证复印件，最终以招标代理机构的记录为准）
	

	2
	如资格条件有要求，投标人在此提供相关信用记录查询结果资料。投标人可以提供投标截止日前的任何一天的查询结果截图，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）
	

	3
	其他资格条件（如要求）（投标人自行查阅招标文件《招标公告》的“3.投标人资格要求”）
	

	……
	投标人认为有必要提供的其他资格证明文件（如有，逐项列明）
	


备注：除上述（一）至（三）证明文件外，投标人应根据招标文件《招标公告》的“3.投标人资格要求”及招标文件的规定，对其他资格证明文件及投标人认为有必要提供的资格证明文件作出说明并在上表后附相关证明材料。（如要求，相关业绩、拟投入人员等可参考格式九出具）
七、服务方案
请投标人根据《服务要求》、《合同条款及格式》、《技术评审表》、《商务评审表》的相关要求提出本次投标的服务方案，格式及内容自定，必要时附相关证明材料。服务的内容应与《分项报价表》中的服务内容（如有）保持一致。（格式自定）

八、其他资料（如有）
投标人须知前附表（第3.1.1款）规定的其他资料（如要求），或投标人认为有必要提供的其他资料在此提供，可参考以下格式。
其他资料汇总表
	序号
	其他资料名称（说明事项）
	证明材料所在页码范围（如有）

	1
	拟派人员情况（如有）
	

	2
	类似项目业绩（如有）
	

	3
	获得的荣誉、资信、认证情况（如有）
	

	……
	……
	


备注：证明材料不需要重复提供，可注明所在页码。
主要人员简历表

	姓  名
	
	年龄
	
	执业资格证书（或上岗证书）名称
	

	职  称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事服务工作年限
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	委托人及联系电话

	
	
	
	

	…
	
	
	


类似项目业绩
	序号
	项目名称
	项目主要内容
	合同签订时间
	业主名称及联系电话
	合同金额
（万元）
	证明材料所在页码范围（如有）

	
	
	
	
	
	
	第（   ）页

	
	……
	
	
	
	
	


备注：
1.投标人可根据招标文件的规定，对其认为有必要提供的其他资料作出补充说明并在表后附相关证明材料。如相关内容已在投标文件其他部分做出说明或提供证明材料，表中可以直接引用相关说明和证明材料的页码范围。如果投标人无上述任何情况说明和相关证明材料，请在表中第一行填写“无其他资料说明”。
2.类似项目业绩：业绩的相关材料如评审表中对相关材料作出要求的，按其要求提供；如评审表中未对相关材料作出要求的，提供反映业绩各方当事人名称、合同金额、合同签订时间及当事人盖章签署等合同关键页及验收报告或经业主确认的验收证明等。



