花都院区设备校准、检定

一、项目技术要求：

(1)检测设备要求：检测设备溯源合格，溯源证书在有效期内，设备参数符合检定规程或校准规范要求。

(2)现场校准时应与采购人相关科室协调好合适的时间段进行，不影响临床工作。

(3)技术服务人员配置要求：检测期间需至少派驻     人到采购人处进行检测工作，其中应有至少     名工程师具备中华人民共和国二级或以上注册计量师资格证书。出具报告后需至少安

排    人负责将检测校准报告录入采购人医疗设备管理系统。

(4)技术服务人员资质要求：具有检定/校准人员资格证书或人员上岗证书（提供证书复印件）。

(5)所有检校数据均可溯源至国家基准，出具的检校报告均可获得国家认可，具有法律效力。

(6)所有检测校准报告均需提供纸质版与电子版。

(7)供应商负责联系法定计量技术机构对采购人强检设备实行强检免收费检测。如供应商属于法定计量检测机构且具备相关检测能力的，亦可进行检测。

（8）供应商应至少对招标文件检测校准项目表(设备清单)中序号     的设备已取得计量建标证书，以证明具备履约能力。

(9)供应商应配备有符合《中华人民共和国计量法实施细则》并经国家、省、市计量行政主管部门考核合格的相关检定或校准装置，包括但不限于

(10)供应商应具有符合中华人民共和国计量法实施细则并经国家、省、市计量行政主管部门考核合格的相关检定或校准装置，取得在有效期内的相应的计量标准考核证书，投标人至少需提供以下设备的计量标准考核证书(计量标准考核证书上的单位名称必须与投标人名称一致)：

“除颤仪”、“呼吸机”、“输液泵”、“注射泵”、“高频电刀”、“血细胞分析仪”、“婴儿培养箱”、“血液透析设备”、“移液器”、“天平”。

二、服务要求：

（1）需根据医院设备情况制定年度及周期检校计划，按照检校计划进行检校工作，具体检测时工作时间服从医院安排；

（2）在现场检校时应规范着装，佩戴工作证，文明用语，服务热情，行为得体，严格遵守医院管理部门各项规章制度及规定；

（3）在检校过程中如发现问题及时现场指导纠正，工作结束后将检校结果告知科室和设备科并填写检校确认单，对于不合格设备通知科室和设备科停用并安排及时维修，设备维修后尽快免费复检（相关费用已包含在投标报价中，采购人不再另行支付）；

（4）项目进度安排：在签订合同后，需在   个工作日内向采购人负责人提交设备检测时间的具体安排；提交检测时间表后，在采购人审查同意后，可以开始按照检测时间表进行检测。检测时间不超过   个工作日；检测完成后，需在   个工作日内出具校准报告，并在   个工作日内将电子版报告逐一录入医院系统进行归档。

（5）对医院临时性紧急检校要求，   个小时内（含）做出回复，   小时内（含）人员到

位，      小时内（含）出具报告。

（6）在完成周期检校计划及年度检校计划后    个工作日内（含）编写汇总评估分析报告，总结检校情况，根据检校情况为医院建立健全管理制度；

（7）医院如有特殊检校需求，中标人需予以配合。

三、设备清单及预估检测数量

投标报价以设备检测单价×预估检测数量的合计总价为准

| 序号 | 设备名称 | 预估检测数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 除颤仪 | 51 |
| 2 | 呼吸机（麻醉机） | 90 |
| 3 | 输液泵 | 382 |
| 4 | 注射泵 | 536 |
| 5 | 高频电刀 | 37 |
| 6 | 血细胞分析仪 | 3 |
| 7 | 婴儿培养箱 | 5 |
| 8 | 血透机 | 40 |
| 9 | 移液器 | 46 |
| 10 | 天平 | 3 |
| 11 | 环境试验设备（冰箱，低温冰箱，超低温保存箱，培养箱等） | 175 |
| 12 | 灭菌器 | 4 |
| 13 | 电子体重秤 | 72 |
| 14 | 模拟体重秤 | 10 |
| 15 | 数字式温湿度计 | 21 |
| 16 | 冰箱温度计 | 80 |
| 17 | 机械式温湿度计 | 381 |
| 18 | 医用离心机 | 23 |
| 19 | 电动吸引器（压力表） | 1300 |
| 20 | 水浴箱 | 1 |
| 21 | 电子额温计（非接触式红外体温计） | 187 |
| 22 | 血糖仪 | 50 |
| 23 | 酶标仪 | 1 |
| 24 | 显微镜 | 11 |
| 25 | 尿液分析仪 | 2 |
| 26 | 凝血分析仪 | 1 |
| 27 | 生物安全柜 | 9 |
| 28 | 洁净工作台 | 1 |
| 29 | 血液粘度计 | 1 |
| 30 | 分光光度计 | 1 |
| 31 | 纯水机（电导率仪） | 3 |
| 32 | 脉搏血氧仪 | 185 |
| 总合计 |  | 3712 |